Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові
(найменування органу державного архітектурно-будівельного контролю)

ВІДМОВА
у видачі дозволу на виконання будівельних робіт
13 січня 2020 р.





             ЛВ № 132200130699
__«Будівництво багатофункційного комплексу з вбудованими приміщеннями громадського призначення, закладом перебування дітей дошкільного віку, житловими одиницями у верхніх поверхах, трансформаторною підстанцією, даховою котельнею та підземною автостоянкою на вул. Замарстинівська,134-А у м. Львів». (2-га черга будівництва)                                                                                         

 (найменування об’єкта будівництва)
місце розташування об’єкта будівництва Львівська область, м. Львів, вул. Замарстинівська,134-А
вид будівництва: нове будівництво______________________________________________
(нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) 
код об’єкта 1122,1______________________________________________________________
                  (згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)

Клас наслідків (відповідальності)_СС2_____________________________________________
За результатами розгляду заяви: ТзОВ «АКІТА УКРАЇНА»       __________________________________________________________________________

(найменування або прізвище, ім’я, по батькові замовника)
про видачу дозволу на виконання будівельних робіт від 
28.12.2019 року № 2-40431/АП-0006 та доданих до неї документів, що надійшли в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові (надалі Інспекція) 02.01.2019 року, встановлено невідповідність поданих документів вимогам законодавства, а також неподання документів:
· невідповідність даних в поданих документах в частині зазначення найменування об’єкта будівництва;
· проектна документація та пояснювальна записка не засвідчені у встановленому порядку;

· пояснювальна записка проектної документації виконана із недотриманням вимог ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»;
· проектна документація подана із недотриманням вимог ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»;
· проектна документація подана із недотриманням вимог ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»;
· проектна документація подана із недотриманням вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Система протипожежного захисту»;
· невідповідність даних у поданих технічних умовах та пояснювальній записці;
· у поданих технічних умовах не вказано дату видачу та відсутній підпис замовника;
· невідповідність даних у поданому експертному звіті та пояснювальній записці;

· в окремих розділах проектної документації не в повній мірі вказано експлікації приміщень;
· план організації будівництва погодити в установленому порядку.
Враховуючи вищенаведене, відповідно до п.4 ст. 37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та п. 30 постанови Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №466 «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Інспекція відмовляє Вам у видачі дозволу. 
Після усунення недоліків, що стали причиною прийняття рішення про відмову у видачі дозволу Ви можете повторно звернутися до Інспекції для видачі дозволу. 
У видачі дозволу на виконання будівельних робіт відмовлено.
В.о. начальника Інспекції ДАБК у м. Львові




            Т. Денисяк
Вик. М.Михалевич 

Тел.2546691
Візи:
В.о. заступника начальника інспекції – начальник 

відділу виконання дозвільних та реєстраційних
функцій, заступник начальника відділу виконання

дозвільних та реєстраційних функцій                                                                Б. Ткач

