Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові

(найменування органу державного архітектурно-будівельного контролю)

ВІДМОВА
у видачі дозволу на виконання будівельних робіт

17 лютого 2020 р.						             ЛВ № 132201080378

«Будівництво багатоквартирного житлового будинку №7 на вул. Залізничній, 7

(м. Львів)»_

(найменування об’єкта будівництва)

місце розташування об’єкта будівництва м. Львів, вул. Т. Залізнична, 7 ____________

вид будівництва: нове будівництво______________________________________________

# (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт)

код об’єкта 1122.1______________________________________________________________

# (згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)

Клас наслідків (відповідальності)_СС2_____________________________________________

За результатами розгляду заяви: Приватне підприємство “Житлобудінвест”        (найменування або прізвище, ім’я, по батькові замовника)

про видачу дозволу на виконання будівельних робіт від 
10.04.2020 року № 2-20268/АП-0006 та доданих до неї документів, що надійшли в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові (надалі Інспекція) 13.04.2020 року, встановлено невідповідність поданих документів вимогам законодавства, а також неподання документів:

- невідповідність найменування об’єкта будівництва в заяві та в поданих документах;

- відсутній документ, що посвідчує право власності на об’єкт незавершеного

будівництва;

- невідповідність даних в поданій проектній документації та експертному звіті в частині зазначення інформації про генерального проектувальника;

- невірно вказано інформацію в поданому експертному звіті в частині зазначення інформації про кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт;

- відсутні технічні умови щодо газопостачання;

- у поданих технічних умовах не вказано дату видачі;

- технічні умови від 06.07.2018 №ТУ-ВД 367-18 подано не в повній мірі;

- змінено перелік основних даних та вимог у завданні на проектування відповідно до ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво) та посилання на нечинні будівельні норми;

- окремі розділи проектної документації розроблені на основі нечинних Державних будівельних норм України;

- невідповідність даних в інформації про техніко-економічні показники об’єкта будівництва в поданій проектній документації, завданні на проектуванні та експертному звіті;

- не долучено протокол засідання архітектурно-містобудівної ради управління архітектури департаменту містобудування Львівської міської ради від 13.10.2016 №16

- проектна документація та пояснювальна записка не засвідчені у встановленому порядку;

- розрахунок класу наслідків (відповідальності) об’єкта подано з недотриманням вимог ДСТУ 8855:2019 «Будівлі та споруди. Визначення класу наслідків (відповідальності)» та чинного законодавства;

- окремі розділи проектної документації подано із планувальними та текстовими розбіжностями;

- пояснювальна записка проектної документації виконана із недотриманням вимог ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»;

- проектна документація подана із недотриманням вимог ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»;

- проектна документація подана із недотриманням вимог ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»;

- проектна документація подана із недотриманням вимог ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд»;

- проектна документація подана із недотриманням вимог ДБН В.2.2-15:2019 «Житлові будинки. Основні положення»;

- проектна документація подана із недотриманням вимог ДСТУ Б А.2.4-4:2009 «Основні вимоги до проектної та робочої документації»

- проектна документація подана із недотриманням вимог ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»;

- відсутній проект організації будівництва згідно ДБН А.3.1-5:2016 “Організація будівельного виробництва”;

- відсутня інформація про проведення інженерних вишукувань згідно ДБН А.2.1-1-2008 “Інженерні вишукування для будівництва”

- проектна документація подана із недотриманням вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Система протипожежного захисту»;

- поданий проект організації будівництва не затверджений в установленому законодавством порядку.

Додатково інформуємо: відповідно до наказу Державного комітету України із земельних ресурсів «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель»  від 23.07.2010 №548, розділу 2 ( секція В) , підрозділу 02.10 -  цільове призначення земельної ділянки «Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури».

Враховуючи вищенаведене, відповідно до п.4 ст. 37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та п. 30 постанови Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №466 «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Інспекція відмовляє Вам у видачі дозволу.

Після усунення недоліків, що стали причиною прийняття рішення про відмову у видачі дозволу Ви можете повторно звернутися до Інспекції для видачі дозволу.

У видачі дозволу на виконання будівельних робіт відмовлено.

В.о. начальника Інспекції ДАБК у м. Львові				 	                    Т. Денисяк

Вик. М.Михалевич

Тел.2546691