Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові
(найменування органу державного архітектурно-будівельного контролю)

ВІДМОВА
у видачі дозволу на виконання будівельних робіт
12 лютого 2020 р.






             ЛВ № 132200430650
«на будівництво - Багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення на вул. Т. Шевченка, 307-А у м. Львові (будинок 1 на генплані)»___________________________________________________________________                                                                              (найменування об’єкта будівництва)
місце розташування об’єкта будівництва м. Львів, вул. Т. Шевченка, 307-А____________
вид будівництва: 
нове будівництво__________________________________________________
(нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) 
код об’єкта 1122.1______________________________________________________________
                  (згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)

Клас наслідків (відповідальності)_СС2_____________________________________________
За результатами розгляду заяви:
Товариство з обмеженою відповідальністю “Каньйон”________________________
(найменування або прізвище, ім’я, по батькові замовника)
про видачу дозволу на виконання будівельних робіт від 
02.01.2020 року 2-238/АП-Ш-0006 та доданих до неї документів, що надійшли в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові (надалі Інспекція) 08.01.2020 року, встановлено невідповідність поданих документів вимогам законодавства, а також неподання документів:
· нечинна форма заяви про надання дозволу на виконання будівельних робіт, згідно з Додатком 10 до Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.11 р. № 466 (зі змінами); 
- невідповідність найменування об’єкта будівництва в заяві та в поданих документах;          - відсутній документ, що посвідчує право власності на будівлі;
- відсутній гарантійний лист від 11.09.2018 №11/09/18-1;

- пояснювальна записка та окремі розділи проектної документації розроблені на основі нечинних Державних будівельних норм України;

-невідповідність даних в інформації про техніко-економічні показники об’єкта будівництва в поданій  проектній документації;
- проектна документація подана із недотриманням вимог ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво, ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» ДБН Б.2.2-12-2019 “Планування і забудова територій”, ДБН В.2.2-40:2018 “Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення”, ДБН В.2.2-15-2019 “Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення”;
- пояснювальна записка проектної документації виконана із недотриманням вимог ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» ( Розділи записки подані не в повному обсязі);

- в технічних умовах приєднання до газорозподільчої системи відсутня дата видачі та номер документа; 
- розрахунок класу наслідків подано з недотриманням вимог п. 6 ст. 32 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (віднесення об’єкта до певного класу наслідків (відповідальності) здійснюється проектною організацією за погодженням із замовником будівництва) та невідповідність в техніко-економічних показниках згідно поданої проектної документації;

- змінено перелік основних даних та вимог у завданні на проектування відповідно до ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво; 
· робоча документація розроблена на основі нечинних Державних будівельних норм України; 
· невідповідність даних в текстовій та графічній частині проектних матеріалів;
- окремі розділи проектної документації не засвідчені оригінальним підписом розробника відповідно до ДСТУ Б А.2.4-4:2009  (Основні вимоги до проектної та робочої документації);
- відсутній проект організації будівництва згідно ДБН А.3.1-5:2016 “Організація будівельного виробництва”;
- відсутня інформація про проведення інженерних  вишукувань згідно ДБН А.2.1-1-2008 “Інженерні вишукування для будівництва”;
- не в повній мірі подано розділи проектної документації;

- в проектній документації не відображено проектовані димоходи, що виводяться вище зони вітрового підпору не менше 0,5 м згідно додатку до експертного звіту.
Після усунення недоліків, що стали причиною прийняття рішення про відмову у видачі дозволу Ви можете повторно звернутися до Інспекції для видачі дозволу. 
У видачі дозволу на виконання будівельних робіт відмовлено.
В. о. начальника інспекції державного

архітектурно-будівельного

контролю у м. Львові


                                                       Т. Денисяк

Вик. Г. Стецій, тел.2546691
Віза:
В.о. заступника начальника інспекції - начальник                                             

відділу виконання дозвільних 

та реєстраційних функцій, заступник начальника 

відділу виконання 

дозвільних та реєстраційних функцій                                                            Б. Ткач

