УКРАЇНА

# ДУБЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

#### ЖОВКІВСЬКИЙ РАЙОН  ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

27 вересня 2017 р.						                   №71

м. Дубляни

Про затвердження Правил утримання та експлуатації дитячих ігрових майданчиків на території Дублянської міської ради

Керуючись підпунктом 2 пункту «б» статті 30, підпунктом 2 частини 2 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, виконавчий комітет Дублянської міської ради

ВИРІШИВ:

1.Затвердити:

1.1. Правила утримання та експлуатації дитячих ігрових майданчиків на території Дублянської міської ради (далі – Правила) згідно з додатком 1.

1.2. Форму типового паспорта дитячих майданчиків, які знаходяться на території Дублянської міської ради згідно з додатком 2.

1.4. Форму акта огляду та перевірки обладнання дитячих ігрових майданчиків згідно з додатком 3.

1.5. Форму реєстру дитячих ігрових майданчиків згідно з додатком 4.

2. Рекомендувати підприємствам, які надають послуги з утримання будинків, споруд та при будинкових територій та іншим балансоутримувачам дитячих ігрових майданчиків, встановити періодичність огляду обладнання дитячих ігрових майданчиків:

2.1. Функціональний огляд один раз на місяць за технічним станом обладнання дитячих ігрових майданчиків.

2.2. Щорічний основний огляд один раз на рік з оформленням акту огляду та перевірки обладнання дитячих ігрових майданчиків (у термін проведення місячника з благоустрою).

3. Контроль за виконанням рішення покласти на МВУ ЖКГ м.Дубляни, архітектора міської ради Папку І.В.

Міський голова				В. Ю. Попович

Додаток 1 до рішення виконавчого комітету 27 вересня 2017 року №71

Правила

утримання та експлуатації дитячих ігрових майданчиків на території Дублянської міської ради

- Визначення.

Дитячий ігровий майданчик (далі Майданчик) - це предметно-просторова сфера для вільного відпочинку, дозвілля різних вікових груп дітей.

- Введення.

Згідно ДБН Б.2.2-5:2011 пп. 6.8, 6.8.1 дитячі майданчики організовують у вигляді окремих майданчиків для різних вікових груп або як комплексні ігрові майданчики із зонуванням за віковими інтересами. Для підлітків (від 12 років до 16 років) організовують спортивно-ігрові комплекси. Ігрові та спортивні майданчики повинні бути обладнані малими архітектурними формами для відпочинку, ігор та зайняття спортом.

Дані правила розроблені відповідно до ДБН Б.2.2-5:2011, Наказу Міністерства охорони здоров’я від 31.08.2009 № 653, «Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки» затверджених наказом від 01.03.2006 № 110 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

- Розташування майданчиків та безпечні зони.

Територія Майданчику для встановлення обладнання має бути відповідати проектним рішенням та вимогам Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, інших нормативно-правових актів, стандартів, санітарних норм, будівельних норм і правил.

Відповідно до абзацу першого, другого пункту 4.10 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров’я від 31.08.2009 № 653 дворові території мікрорайонів повинні бути озеленені відповідно до вимог державних стандартів, норм і правил, а також нормативно-правових актів у сфері містобудування, але не менше ніж площа смуги зелених насаджень шириною  5 м по периметру житлового будинку або відповідної   площі озеленення  на вільній від забудови території подвір'я, та забезпечувати різні види відпочинку та занять всіх груп населення.

Майданчики повинні бути ізольовані від об'єктів обслуговування, господарських дворів, магістральних вулиць смугою зелених насаджень шириною не менше 1,5 м і не повинні бути прохідними для пішоходів та транзитного руху транспорту.

Розміщення дитячих майданчиків на покрівлях напівпідземних і наземних споруд забороняється.

Важливе значення має екологічна та санітарна безпека на майданчиках. Виключається сусідство  з   забрудненими   водоймами,  сміттєвими   баками, гаражами і т. д. Якщо викладене не можливо то обладнання необхідно демонтувати.

При необхідності дерев’яні або металічні поверхні перед відкриттям майданчика (після завершення зимового періоду) його необхідно пофарбувати. Позачергові огляди проводяться після стихійного лиха та других непередбачуваних обставин, які можуть спричинити пошкодження. Виявлені пошкодження виправляються негайно. Якщо це неможливо, майданчик та обладнання повинні бути закриті для використання.

Регулярний візуальний огляд складається з виявлення явної небезпеки, яка може бути внаслідок вандалізму, неправильної експлуатації елементів майданчика або природних умов.

Поточне обслуговування обладнання і поверхні майданчиків складається з попередніх заходів по підтриманню рівня безпеки та ефективності. Такі заходи повинні включати:

- перевірку вузлів кріплення скріплюючи елементів;

- перефарбування та фарбування поверхонь;

- обслуговування любих амортизуючи поверхонь;

- змазка підшипників;

- чистота;

- видалення битого скла та других уламків або забруднень;

- підсипка витоптаної поверхні до правильного рівня;

- чистка, миття, витирання обладнання до самих маленьких деталей;

- утримання огорожі в належному стані.

Обслуговування майданчиків включає в себе заходи по виправленню дефектів або відновленню необхідного рівня безпеки ігрового обладнання та поверхонь. Такі заходи включають:

- заміна кріплення;

- зварка металічних елементів;

- заміна зношених чи пошкоджених частин;

- заміна пошкоджених структурних елементів.

- Вимоги до безпеки обладнання та поверхні майданчика.

Вимоги безпеки до обладнання дитячих ігрових майданчиків повинні відповідати пп. 5.14, 5.15 «Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки» затверджених наказом від 01.03.2006 
№ 110 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи а саме:

- обладнання та його складові частини повинні відповідати загальним вимогам безпеки і заходам захисту відповідно до встановлених вимог;

- відповідати віковій групі дітей;

- забезпечувати доступ дорослих для допомоги дітям усередині обладнання;

- не допускати скупчення води на поверхні та забезпечувати вільний стік і просихання;

- конструкція обладнання має забезпечувати міцність, стійкість, твердість і просторову незмінюваність;

- наявність виступаючих елементів обладнання з гострими кінцями або крайками, здатними нанести травму не допускається.

Елементи конструкцій, що перевіряються розрахунком або випробуванням, повинні витримувати найбільш несприятливе сполучення навантажень.

Для захисту дітей від падіння з обладнання його слід оснащувати поручнями та огородженням.

Обладнання має унеможливлювати застрявання тіла, частин тіла, пальців, волосся, одягу дитини, ґудзиків.

На сходах, доступним дітям до трьох років, поручні обладнують, починаючи з першого східця.

Поверхня ігрового майданчика повинна бути вільна від будь-яких гострих, заточених частин або виступів. Матеріали з незадовільними пом’ягчуючими властивостями повинні бути тільки поза зоною приземлення.

Обладнання ігрового комплексу повинно бути встановлено безпечним способом кваліфікованим персоналом в відповідності з технічним паспортом на кожен ігровий компонент майданчика, чи весь майданчик, а також згідно проекту, нормативним документам та інструкціям виробника. Після завершення монтажу обладнання власник (замовник) проводить комісійне обстеження і складає акт приймання.

Під час обстеження перевіряється комплектність, правильність та надійність зборки ігрових елементів, надійність кріплення до фундаментів, безпечність покриття майданчика, наявність технічного паспорту виробу.

До оформлення акту прийомки майданчик та обладнання на ній повинні бути закриті для використання.

- Забезпечення безпечної експлуатації майданчиків.

Вимоги безпеки до обладнання дитячих ігрових майданчиків повинні відповідати пп. 5.14, 5.15 «Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки» затверджених наказом від 01.03.2006 
№ 110 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Відповідно до пункту 4.12, 4.13 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров’я від 31.08.2009 № 653 вимоги до системи обслуговування передбачають, що:

- ділянки дитячих та лікувально-профілактичних установ не повинні безпосередньо прилягати до магістральних вулиць та промислово-складських зон;

- при реконструкції житлової забудови, яка вже склалася, необхідне упорядкування територій відповідно до гігієнічних вимог та норм (інсоляції, освітленості, забезпеченості об'єктами соцкультпобуту і т.ін.).

Підприємствам, які надають послуги з утримання будинків, споруд та при будинкових територій та іншим балансоутримувачам дитячих ігрових та спортивних майданчиків, встановити періодичність огляду обладнання дитячих ігрових та спортивних майданчиків:

- функціональний огляд один раз на місяць за технічним станом обладнання дитячих ігрових майданчиків.

- щорічний основний огляд один раз на рік з оформленням акту огляду та перевірки обладнання дитячих ігрових майданчиків (у термін проведення місячника з благоустрою).

Загальні планові огляди майданчиків здійснюються при проведенні весняних та осінніх оглядів жилих будинків.

Планові огляди заключаються в детальному огляді поверхонь майданчика, перевірки дії і надійності обладнання. Особлива увага приділяється рухливим і елементам з тертям.

При виявленні серйозних дефектів, які ставлять під загрозу безпеку, вони повинні бути негайно усунуті.

Міський голова				В. Ю. Попович

Додаток 2 до рішення виконавчого комітету 27 вересня 2017 року № 71

ЗАТВЕРДЖУЮ

керівник _______________

___________підпис, П.І.П.

«____» ________ ______р.

М.П.

ПАСПОРТ

__________________________________________________________________

(найменування об’єкта)

1. Відомості загального характеру:

1.1. Повна назва об’єкта

__________________________________________________________________

1.2. Адреса об’єкта (найменування населеного пункту, вулиця, будинок)

__________________________________________________________________

1.3. Найменування організації, відповідальної за експлуатацію об’єкта

__________________________________________________________________

1.4. П.І.П. керівника організації, відповідальної за експлуатацію об’єкта

__________________________________________________________________

1.5. Номер телефону, факсу, електронна адреса організації, відповідальної за експлуатацію об’єкта

__________________________________________________________________

1.6. Рік та місяць вводу в експлуатацію об’єкта

__________________________________________________________________

1.7. Балансова вартість об’єкта

__________________________________________________________________

1.8. Загальна площа об’єкта (кв. м.), розмір об’єкта

__________________________________________________________________

1.9. Наявність огорожі території об’єкта

__________________________________________________________________

1.10. Матеріал огорожі об’єкта (бетон, метал, дерево, пластик і т.д.)

__________________________________________________________________

1.11. Наявність покриття об’єкта (так/ні)

__________________________________________________________________

1.12. Матеріал покриття об’єкта (пісок, асфальт, бетон, щебень, дерев’яне покриття, штучна трава, резинобітум, декоративна плитка і т.д.)

__________________________________________________________________

1.13. Наявність електричного освітлення об’єкта (так/ні)

__________________________________________________________________

1.14. Вид електричного освітлення об’єкта (підвісне, прожекторне і т.д.)

__________________________________________________________________

1.15. Додаткові відомості про об’єкт

__________________________________________________________________

2. Технічна характеристика об’єкта

2.1. Найменування обладнання розташованого на об’єкті

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(№ найменування обладнання (конструктивної форми), які є на об’єкті, марка, рік випуску, матеріал обладнання (конструктивної форми), технічний стан обладнання (конструктивної форми)

2.2. Призначення експлуатації об’єкта

____________________________________________________________________________________________________________________________________

2.3. Додаткова інформація

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Паспорт об’єкта склав

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(посада, П.І.П., підпис)

Міський голова				В. Ю. Попович

Додаток 3 до рішення виконавчого комітету 27 вересня року №71

ЗАТВЕРДЖУЮ

керівник _______________

___________підпис, П.І.П.

«____» ________ ______р.

М.П.

Акт

огляду та перевірки обладнання дитячих ігрових майданчиків

м. Дубляни

від «____»_________ _____р.                                                                    №_____

Власник___________________________________________________________

Адреса встановлення ________________________________________________

Характеристика поверхні дитячого ігрового чи спортивного майданчика:

| № п/п | Найменування обладнання | Результат огляду | Виявлені недоліки | Перелік заходів, щодо усунення виявлених недоліків | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Проведений огляд та перевірка обладнання дитячого ігрового чи спортивного майданчика свідчить про наступне:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Відповідальний виконавець

__________________________________________________________________

(посада, П.І.П., підпис)

Члени комісії:

__________________________________________________________________

(посада,П.І.П., підпис)

__________________________________________________________________

(посада,П.І.П., підпис)

Міський голова				В. Ю. Попович

Додаток 4 до рішення виконавчого комітету 27 вересня 2017 року №71

ЗАТВЕРДЖУЮ

керівник _______________

___________підпис, П.І.П.

«____» ________ ______р.

М.П.

Реєстр

дитячих ігрових майданчиків

| № та дата перевірки | Назва об’єкта | Місце знаходження (адреса) | Обслуговуюча організація | П.І.П. керівника тел. | Наявність паспорту (інш.) | Загальний технічний стан | Виявлені порушення | П.І.П. відповідального тел. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Міський голова				В. Ю. Попович