## Slide 1: Відповідно до розпорядження міського голови від 10.10.2017р. у м.Львові з 23.10.2017р. відновлено опалювальний сезон 2017-2018рр. Станом на 09.00 год. 25.10.2017р. в роботу запущено всі котельні ЛМКП «Львівтеплоенерго» і ЛКП «Залізничнетеплоенерго» та подано опалення до всіх шкіл і дитячих навчальних закладів. По місту з 2156 ж/б подано опалення до 2140 ж/б (99,3%). Не подано опалення до 16 будинків: - від об’єктів теплозабезпечення ЛМКП «Львівтеплоенерго» - 11:
№ | Адреса | Балансоутримувач | Причина відсутності опалення
1. | вул. Тарнавського, 106а | Гуртожиток Львівського коледжу легкої промисловості | Борг за теплову енергію 1 240,0 тис.грн.
2. | вул. Наукова, 16 | ТОВ «Львівавтокомплектація» | Борг за теплову енергію 911,9 тис.грн.
3. | вул. Кульпарківська, 139 | ТОВ «Львівавтокомплектація» | Борг за теплову енергію 262,3 тис.грн.
4. | вул. В. Великого, 16 | ТОВ «Львівавтокомплектація» | Борг за теплову енергію 235,1 тис.грн.
5. | вул. Панча, 18-б | ОСББ «Добрий газда» | Борг за теплову енергію 194,7 тис.грн.
6. | вул. Мазепи, 16 | ОСББ «Агат» | Борг за теплову енергію 164,0 тис.грн.
7. | вул. Лінкольна, 23а | ОСББ «Лінкольна, 23а» | Борг за теплову енергію 163,4 тис.грн.
8. | вул. Сихівська, 8 | ЛКП «Стимул-Сихів» | Заміна лічильника теплової енергії
9. | вул. Литвиненка, 9 | ЖБК «Медик-1» | Ремонт внутрішньобудинкової системи опалення
10. | вул. Мазепи, 27 | ЛКП «Північне-411» | Порив внутрішньобудинкової системи опалення в ж/б на вул. Миколайчука, 2
11. | вул. Миколайчука, 2 | ЛКП «Під Голоском-411» | Порив внутрішньобудинкової системи опалення в ж/б на вул. Миколайчука, 2

## Slide 2: - не подано опалення від відомчих джерел теплової енергії - 4:
№ п/п | Адреса | Балансоутримувач | Причина відсутності опалення
1. | вул. Тершаківців, 1 | ЛКП № 500 | Будинки готові отримати теплоносій. Завершуються ремонтні роботи з реконструкції котельні Ветакадемії з переведення її на альтернативне паливо.
2. | вул. Тершаківців, 2 | ЛКП № 503 | Будинки готові отримати теплоносій. Завершуються ремонтні роботи з реконструкції котельні Ветакадемії з переведення її на альтернативне паливо.
3. | вул. Рильського, 10 | ЛКП № 500 | Будинки готові отримати теплоносій. Завершуються ремонтні роботи з реконструкції котельні Ветакадемії з переведення її на альтернативне паливо.
4. | вул. Туган-Бараноського, 9а | ЛКП № 503 | Будинки готові отримати теплоносій. Завершуються ремонтні роботи з реконструкції котельні Ветакадемії з переведення її на альтернативне паливо.
- відмова балансоутримувачів від подачі опалення - 1:
№ п/п | Адреса | Балансоутримувач | Причина відсутності опалення
1 | вул. Наукова, 41 | ЖБК-121 | Відмовляються брати тепло черес плюсову температуру та економію енергоресурсів