                                                                                                                                 Додаток 1

                 Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки

                                 на вул. Чукаріна, 5 у м. Львові.
             Загальні дані:

1.   Назва об`єкта будівництва _« Містобудівний розрахунок розміщення  культурно-освітнього релігійного центру Церкви Введення в Храм Пресвятої Богородиці на вул. Чукаріна, 5 у м. Львові .»______________________________________________
2.  Інформація про замовника  Релігійна громада УГКЦ парафії Введення в Храм Пресвятої  Богородиці на вул. Чукаріна в м. Львові, в особі пароха храму  протоієрея Любомира Ортинського______________________________________________
3.    Наміри забудови _____________нове будівництво______________________________
4     Адреса будівництва або місце розташування об`єкта м. Львів, вул. Чукаріна,5______;
5.   Документ, що підтверджує право власності або користування земельною ділянкою___
Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою площею 0,044 га, виданого релігійній громаді УГКЦ парафії Введення в Храм Пресвятої Богородиці,–серія ЯЯ №179534, розташованої  м. Львів, вул. Чукаріна, 5__________                                         
 6.   Площа земельної ділянки ___  0,044 га _______    ____________________________
 7.   Цільове призначення земельної ділянки __    обслуговування церкви_______________
8.   Посилання на містобудівну документацію: генеральний план населеного пункту, план зонування, детальний план території та рішення про їх затвердження (у разі наявності) генеральний план м. Львова (ДІПМ    -«Містопроект», 2008р., затверджений Львівською міською радою 30.09.2010р.) ,   Проект  детального планування центру Сихова у м. Львові (ТзОВ "Укрконсалтгруп",2007-08рр., затверджений ухвалою Львівської міської ради від 30.10.2010р. №90) ;

9.  Функціональне призначення земельної ділянки  будівництво культурно-освітнього релігійного центру__________________________________________________
10. Основні техніко-економічні показники об`єкта будівництва:
Площа ділянки –                       0,0282 га
Максимальна поверховість — 3 пов.(в т.ч.цокольний)
Ступінь вогнестійкості      —   ІІ
Площа забудови                     —  203 м²

Загальна площа                     —  429,3 м²
Будівельний об’єм, всього    —  1994 м.куб.
           Містобудівні умови та обмеження:

1. Гранично допустима висота будівель  _____              10,70 м_____________________;                                                      
2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки _ 30 % ____  __ ___;
3. Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови)- ____-_____;
4. Відстані від об`єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання проектований  центр  розміщується за межами  червоних ліній_______________;
5. Планувальні обмеження (зони охорони пам`яток культурної спадщини, зони охоронного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші охоронні  зони) _ планувальні обмеження – червоні лінії вулиці Чукаріна; контур існуючої будівлі  Церкви  .;
6. Мінімально допустимі відстані від об`єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд: передбачити  санітарно - побутовий розрив до існуючих житлових будинків відповідно вимог п.3.13 ДБН 360-92** не менше 15 м
7. Охоронні зони інженерних комунікацій комунікацій      Згідно додатку 8.1  ДБН 360-92** відстані  від  фундаментів будинків і споруд необхідно приймати не менше: 
·  Водопроводу - 5м; 

· Теплових мереж - 2-5м;
· Каналізації побутової, дощової – 3м;

· Газопроводу  низького тиску - 2м.
8. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва»

_інженерно-геологічні,  інженерно – геодезичні  вишукування__________________
9. Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою)

_Передбачити_комплексний благоустрій ділянки в ув'язці з існуючим благоустроєм вул. В. Вернадського та влаштуванням  малих архітектурних форм . Розробити вертикальне планування території_з відводом поверхневих вод у дощову каналізацію  _______________________
10. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв`язку  _під`їзд та пішохідний підхід до Церкви та релігійного центру через головні ворота________________________                                                 
11. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту

Передбачити  нормативнуу кількість машино-місць для культурно- освітнього релігійного центру згідно ДБН 360-92**, зм.4, п.7. - 5 м/місць, з них 1 м-місце для людей з особливими потребами                                                 
12. Вимоги охорони культурної спадщини _ існуюча забудова  за ступенем історико-культурної цінності до пам`яток архітектури не відноситься і не являється об`єктом культурної спадщини__________________.
_________________________________________                                          ______________

              (ініціали та прізвище керівника                                                                        (підпис, дата)   
      органу містобудування та архітектури)    
