Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

1.  Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Управління адміністрування послуг департаменту адміністративних послуг Львівської міської ради; 79006, площа Ринок, 1; код за ЄДРПОУ – 41041750; категорія замовника – Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

2.  Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Послуги із забезпечення доступу та обслуговування локальної мережі «Послуги з ремонту і технічного обслуговування відеообладнання (вузла відеонагляду DVR та ІР камер), код 50340000-0 Послуги з ремонту і технічного обслуговування аудіовізуального та оптичного обладнання за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник».

3. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Система відеонагляду призначена для організації отримання інформації про поточний стан Центру надання адміністративних послуг м.Львова та його територіальних підрозділів шляхом збору, обробки, архівування, зберігання, відображення та аналізу цієї інформації. Технічні та якісні характеристики послуг визначено відповідно до потреб управління адміністрування послуг. Послуги не повинні завдавати шкоди навколишньому середовищу та повинні передбачати заходи щодо захисту довкілля. Послуги повинні виконуватись за умови додержання вимог законів та інших нормативно-правових актів з протипожежної безпеки, норм охорони праці, техніки безпеки, охорони навколишнього середовища.

Служба підтримки виконавця повинна забезпечувати:

1. Підтримку працездатності відеообладнання замовника в безперервному режимі – 24/7.

2. Постійний та безперервний моніторинг працездатності відеообладнання в системі моніторингу служб і станів комп’ютерної мережі.

3. Перегляд відео в режимі реального часу.

4. Вивантаження та збереження відеозаписів при зверненні замовника на такі ресурси:

•	флеш накопичувачі;

•	безпосередньо на накопичувач персонального комп’ютера користувача.

5. Підключення камер, що обслуговуються, до центрального відеореєстратора, який розташуваний в приміщенні Ратуші, за адресою пл. Ринок, 1.

6. Присвоєння IP адреси з діапазону 192.168.240.1-255, що входить до складу підмережі відеонагляду, структури мережі ЛМР (окремий WLAN мережі ЛМР для всіх  IP камер).

7. Підтримку можливості запису звуку з камери.

8. Відновлення працездатності та/або усунення несправностей відеообладнання протягом 24 годин (не більше), час виконання робочі дні, робочі години.

9. Термін зберігання інформації - не менше 2 місяці.

4. Обґрунтування розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі:

Розмір бюджетного призначення на 2022 рік визначено ухвалою міської ради від 20.12.2021 №1794 «Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2022 рік».

Очікувану вартість процедури закупівлі визначено виходячи із розміру бюджетного призначення на 2022 рік.

5. Очікувана вартість предмета закупівлі: 360 000,00 грн з ПДВ.

Очікувана вартість Послуг визначена згідно з наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» (зі змінами), а саме: на підставі закупівельних цін попередніх аналогічних закупівель.

Уповноважена особа __________________   Леоніда КУЛИНИЧ