Львівське  Комунальне Підприємство

«ЛЬВІВСВІТЛО»

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО |  |
| --- | --- | --- |
|  | # Рішенням уповноваженої особи |  |
|  | # Від « 18» лютого 2022 року |  |
|  | Уповноважена особа |  |
|  |  | І.Брикайло |
|  | м.п. |  |

ДК 021:2015 - 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (Послуги щодо ремонту електричного устаткування)

Закупівля зареєстрована в електронній системі за ідентифікатором :

UA-2022-02-18-002150-a

- Очікувана вартість предмета закупівлі  :

Очікувана вартість предмета закупівлі: 	 884 520  грн з ПДВ власні кошти.

- Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

Технічні та якісні характеристики повинні відповідати вимогам чинного законодавства України, що застосовуються до відповідного предмету закупівлі.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ (СПЕЦИФІКАЦІЯ)

на надання послуг з ремонту електричного устаткування

таблиця 1

| Капітальний ремонт ліфтових статорів з всипною обмоткою трифазних асинхронних електронних машин напругою до 660 В потужністю до 7 кВт, трансформаторів та гальмівних котушок (тільки заміна обмоток). Термін виконання до 36 годин. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Двигуни асинхронні двошвидкісні з короткозамкненим ротором, трифазні |  |  |  |  |  |
|  | Тип двигуна | об/хв |  | кВт | К-сть |
| 1 | АН-180-6/18 | 950/280 |  | 3,55/1,18 | 30 |
| 2 | АС-62-6/18 | 1000/333 |  | 3,50/1,16 | 30 |
| 3 | АС2-72-6/18(довг.) | 950/280 |  | 3,55/1,18 | 25 |
| 4 | АС2-72-6/18(коротк.) | 950/276 |  | 3,50/1,17 | 25 |
| 5 | 4АН-160 S6/18 | 1000/333 |  | 3,00/1,00 | 35 |
| 6 | 4АН-180 | 950/280 |  | 3,55/1,18 | 3 |
| Двигуни асинхронні з короткозамкненим ротором, трифазні |  |  |  |  |  |
| 7 | 4АА56А2У3, 4АА63В2У3,АИР 63 А2 | до 1500 |  | 0,18 | 50 |
| Трансформатори |  |  |  |  |  |
| 8 | ТМ-0,6 (або аналог) | 25 |  |  |  |
| Гальмівна котушка |  |  |  |  |  |
| 9 | котушка контактора КТВП( або аналог) |  | 10 |  |  |

- Учасник здійснює закупівлю всіх необхідних запасних частин та матеріалів за власний рахунок.

- Запасні частини та матеріали, які будуть використані при ремонті повинні бути високої якості. Використання запасних частин та матеріалів та комплектуючих, які були в користуванні, не допускається. Не припустимим є часткова перемотка двигуна.

- Учасник повинен здійснити ремонт якісно, надійно і вчасно у обсязі згідно переліку (таблиця 1).

- Обладнання передаватиметься в ремонт після письмового звернення замовника, окремими партіями.

- Перемотка електричного устаткування повинна бути здійснена протягом 36 годин, або Учасник-переможець повинен забезпечити Замовника діючим двигуном/трансформатором/котушкою на період перемотки устаткування.

- Учасник повинен здійснити самовивіз двигуна/трансформатора/котушки з місця зазначеного в заявці та після перемотки електричного устаткування учасник повинен повернути двигун/трансформатор/котушку на місце зазначене в заявці.