Повідомлення ТзОВ «КВІНС РІТЕЙЛ»

Про клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Повне найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю «КВІНС РІТЕЙЛ».

Скорочене найменування суб’єкта господарювання: ТзОВ «КВІНС РІТЕЙЛ».

Ідентифікаційний код: 43759280

Юридична та поштова адреси: 79005, Львівська обл., м. Львів, вул. Шота Руставелі, 26/ оф. 2.

Контактний номер телефону: (067) 363-86-09.

Мета: отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту. Виробнича діяльність, яку здійснює ТзОВ «КВІНС РІТЕЙЛ» не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 №1010., оскільки об’єм який зберігається на проммайданчиках є меншим 15м3 ТзОВ «КВІНС РІТЕЙЛ» – здійснює приймання, зберігання та заправку автомобільного транспорту бензином та дизельним паливом. (КВЕД: 47.12 – Роздрібна торгівля пальним). Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Фактичні адреси розташування АЗС:

1) Львівська обл., Львівський р-н, Зимноводівська ТГ, с. Зимна Вода, вул. Бічна Галицька, 1.На даному проммайданчику розташований дизельний автозаправний модуль, де здійснюється прийом, зберігання і відпуск дизпалива. Для зберігання дизельного палива використовується надземний металевий резервуар ємністю 10 м3. Під час провадження господарської діяльності в атмосферу викидаються: Вуглеводні граничні С12-С19 - 0,011т/рік.

2) Львівська обл., Львівський р-н, Львівська МТГ, м. Львів, вул. Зелена, 212 Б. На даному проммайданчику розташований дизельний та бензиновий автозаправні модулі, де здійснюється прийом, зберігання і відпуск дизпалива та бензину А-95. Для зберігання дизельного палива використовується надземний металевий резервуар ємністю 10 м3 та надземний металевий резервуар ємністю 4,8 м3 для зберігання бензину. Під час провадження господарської діяльності в атмосферу викидаються: Вуглеводні граничні С12-С19 - 0,013 т/рік та пари бензину – 0,248 т/рік.

Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №108 від 09.03.2006 р. заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходи щодо скорочення викидів не розроблялися. Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу № 309 від 27.06.2006 р. та Наказу № 177 від 10.05.2002 р.

Пропозиції та рекомендації просимо надсилати протягом 30 днів з дня опублікування у Львівську обласну державну адміністрацію (Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації) 79000, Львівська обл, м. Львів, вул. Винниченка, 19; (33026, Львівська обл, м. Львів, вул. Стрийська, 98), електронна пошта: envir@loda.gov.ua, телефон: 0322 387 383.