Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1.       Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань: Департамент міської агломерації Львівської міської ради; пл. Ринок, 1, м. Львів, 79006; код за ЄДРПОУ —43582049 .

2.       Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): код ДК 021:2015 – 31120000-3 Генератори (Бензинові генератори).
 3.     Вид та ідентифікатор процедури  закупівлі: відкриті торги з особливостями  UA-P-2022-12-14-003127-c

4.       Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі складені  відповідно до потреб департаменту міської агломерації Львівської міської ради та норм чинного законодавства і зазначені в тендерній документації. Закупівля 11 –ти бензинових генераторів для забезпечення роботи офісів Львівської громади.

5.    Очікувані кількісні показники товару:

| № | Технічні характеристики Бензиновий генератор |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Комплект поставки |  |
|  | • Бензиновий генератор відкритого виконання. |  |
| 2 | Загальні відомості | Характеристика |
|  | Максимальна потужність, кВт | Не менше 3,3 |
|  | Номінальна потужність, кВт | Не менше 2,5 |
|  | Кількість фаз | Одно- або трифазний |
|  | Напруга, В | 230/380 |
|  | Номінальна частота, Гц | 50 |
|  | Об’єм паливного баку, л | Не менше 15 |
|  | Вага, кг | Не менше 39 |
|  | Тип двигуна | 4-х тактний |
|  | Система охолодження | Повітряна |
|  | Тип запуску | Електричний/ручний запуск |
|  | Наявність стабілізатора напруги (AVR) | Так |
|  | Наявність вбудованого вимикача напруги | Так, не гірше С6 400V – 4500A |
|  | Наявність вбудованого вольтметру | Так |
|  | Тип палива | Бензин А95 |
|  | Наявність розеток | Не менше трьох 230V / не менше одної 380В |

6.       Очікувана вартість предмета закупівлі: 330 000 грн з ПДВ