«Природний газ»

ДК 021:2015 09120000-6 Газове паливо

Номенклатура: 09123000-7 Природний газ

На виконання постанови КМУ від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» у зв’язку із необхідністю проведення закупівлі «Природний газ» ДК 021:2015 09120000-6 Газове паливо для потреб Управління адміністрування послуг департаменту адміністративних послуг Львівської міської ради забезпечити оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення на власному веб-сайті.

1. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником:

- «Природний газ» ДК 021:2015 09120000-6 Газове паливо

2. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару – замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ (ЗАВДАННЯ)

| Найменування предмета закупівлі | Одиниця виміру | Кількість | Строк поставки | Місце поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Природний газ» ДК 021:2015 09120000-6 Газове паливо Номенклатура: 09123000-7 Природний газ | м3 | 12140 | до 31 грудня 2023 року включно | -м. Львів, пр. Червоної Калини, 72-а, 79012 -м. Винники, вул. Галицька, 12, 79495 -смт. Брюховичі, вул. Івасюка, 2-а, 79491 |

Ціна товару (природного газу) встановлюється учасником у відповідності до вимог Закону України «Про ринок природного газу», зокрема повинна враховувати усі витрати на постачання, в тому числі і за транспортування природного газу, з урахуванням усіх платежів, які можуть бути понесені учасником у ході виконання договору про закупівлю. Учасник НЕ ВКЛЮЧАЄ до вартості тендерної пропозиції вартість послуг з розподілу природного газу.

За розрахункову одиницю газу приймається один метр кубічний (м3), приведений до стандартних умов: температура (t) 293,18 К (20оС), тиск газу (Р) 101,325 кПа (760 мм рт. ст.).

Фізико-хімічні показники газу природного, який постачається Замовнику, повинні відповідати вимогам, визначеним розділом ІІІ Кодексу газорозподільних систем та Кодексу газотранспортної системи. Якість Газу, що передається Замовнику, має відповідати вимогам встановленим державними стандартами, технічними умовами, нормативно-технічними документами щодо його якості, зокрема вимогам ДСТУ 5542-87 (ГОСТ 5542-87).

3. Очікувана вартість та/або розмір бюджетного призначення:

- Очікувана вартість закупівлі становить – 206 380,00 грн. з ПДВ

При визначенні очікуваної вартості замовник враховував методи визначення очікуваної вартості предмету закупівлі, що визначені в Наказі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі».

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам» - яка регулювала питання закупівлі газу на пільгових умовах  діє до 31.03.2023р.

Станом на сьогодні урядом не прийнято рішення про продовження пільгового періоду закупівлі природного газу за зниженою ціною для бюджетних установ. В Замовника залишається потреба у здійсненні закупівлі природнього газу для функціонування та підтримання життєдіяльності установи. Тому очікувана вартість закупівлі  розрахована відповідно до цін запропонованих на ринку з урахуванням даних системи електронних закупівель Prozorro.

Нормативно-правові акти:

- Закон України «Про ринок природного газу»;

- Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2496 «Про затвердження Правил постачання природного газу»;

- Постанова НКРЕКП від 30.09.2015 № 2493 «Про затвердження Кодексу газотранспортної системи»;

- Постанова НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494 «Про затвердження Кодексу газорозподільних систем»;

- Постанова НКРЕКП від 24.12.2019 № 3013 «Про встановлення тарифів для ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ» на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на регуляторний період 2020 – 2024 роки»;

Уповноважена особа                                                                                               Христина МАТКІВСЬКА