Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1.       Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань: Департамент міської агломерації Львівської міської ради; пл. Ринок, 1, м. Львів, 79006; код за ЄДРПОУ —43582049 .

2.       Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Бензиновий генератор (Код ДК 021:2015 – 31120000-3 Генератори)

3.     Вид та ідентифікатор процедури  закупівлі: відкриті торги  UA-2023-03-27-010281-a

4.       Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі складені  відповідно до потреб департаменту міської агломерації Львівської міської ради та норм чинного законодавства і зазначені в тендерній документації. Генератор повинен бути серійного виробництва. Товар має бути новим, таким що не перебував в експлуатації, повністю укомплектованим і готовим до роботи. Технічні, якісні характеристики товару передбачають застосування заходів із захисту довкілля. Учасник здійснює транспортування до місця поставки, розвантаження, монтаж та наладку товару власними силами та за власний рахунок. Забезпечує гарантійне обслуговування генератора.

5.    Очікувані кількісні показники бензинових генераторів:

| Назва предмета закупівлі | Бензиновий генератор |
| --- | --- |
| Код ДК 021:2015 | 31120000-3 |
| Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Бензинові генератори |
| Кількість поставки товару | 7 шт. |
| Місце поставки товару | Відповідно до Договору |
| Строк поставки товару | Протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту набрання чинності Договору |

При проведенні даної процедури закупівлі Замовник встановлює наступні умови технічної специфікації та інші вимоги щодо предмета закупівлі:

Бензиновий генератор – 7 штук

| № | Технічні характеристики Бензиновий генератор тип 1– 2 штуки |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Комплект поставки |  |
|  | • Бензиновий генератор відкритого виконання. |  |
|  | Загальні відомості | Характеристика |
|  | Максимальна потужність, кВт | Не менше 7,5 |
|  | Номінальна потужність, кВт | Не менше 7,0 |
|  | Кількість фаз | Однофазний |
|  | Напруга, В | 230 |
|  | Номінальна частота, Гц | 50 |
|  | Об’єм паливного баку, л | Не менше 25 |
|  | Вага, кг | Не менше 84 |
|  | Тип двигуна | 4-х тактний |
|  | Потужність двигуна, кінських сил | Не менше 16 |
|  | Система охолодження | Повітряна |
|  | Тип запуску | Ручний запуск |
|  | Наявність стабілізатора напруги (AVR) | Так |
|  | Наявність вбудованого вольтметру | Так |
|  | Тип палива | Бензин А95 |
|  | Наявність коліс та ручок для транспортування | Так |
|  | Генератор оснащений керованою мікропроцесором технологією, що регулює швидкість двигуна відповідно до навантаження | Так |
|  | Наявність індикатор мастила | Так |
|  | Мідна обмотка двигуна генератора | Так |
|  | Заявлені виробником орієнтовні витрати палива, л/год | Не більше 3 |
|  | Виробником генератора у комплекті постачання передбачена наявність ключа для свічок запалювання / кабеля для заряджання акумуляторних батерей 12В / не менше 1 л мастила | Так / так / так |
|  | Наявність розеток | Не менше двох 230V / не менше одного виходу 12В |

| № | Технічні характеристики Бензиновий генератор тип 2– 5 штук |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Комплект поставки |  |
|  | • Бензиновий генератор відкритого виконання. |  |
|  | Загальні відомості | Характеристика |
|  | Максимальна потужність, кВт | Не менше 3,4 |
|  | Номінальна потужність, кВт | Не менше 3,2 |
|  | Кількість фаз | Однофазний |
|  | Напруга, В | 230 |
|  | Номінальна частота, Гц | 50 |
|  | Об’єм паливного баку, л | Не менше 13 |
|  | Вага, кг | Не менше 31 |
|  | Тип двигуна | 4-х тактний |
|  | Потужність двигуна, кінських сил | Не менше 5,6 |
|  | Система охолодження | Повітряна |
|  | Тип запуску | Ручний запуск |
|  | Наявність стабілізатора напруги (AVR) | Так |
|  | Тип генератора | Інверторний |
|  | Тип палива | Бензин А95 |
|  | Заявлений виробником час безперервної роботи при 50% завантаженні, год | Не менше 12 |
|  | Наявність датчику рівня палива | Так |
|  | Мідна обмотка двигуна генератора | Так |
|  | Згладження спотворень синусоїди вихідної напруги | Так |
|  | Виробником генератора у комплекті постачання передбачена наявність ключа для свічок запалювання / кабеля для заряджання акумуляторних батерей 12В / не менше 0,6 л мастила | Так / так / так |
|  | Наявність розеток | Не менше двох 230V / не менше одного виходу 12В |
|  | Заявлений виробником рівень шуму при роботі генератора, дБ | Не більше 96 +/- 2,5 |

6.       Очікувана вартість предмета закупівлі: 170 000 грн з ПДВ