Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1.       Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань: Департамент міської агломерації Львівської міської ради; пл. Ринок, 1, м. Львів, 79006; код за ЄДРПОУ —43582049 .

2.       Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета. закупівлі (лотів) (за наявності): Код ДК 021:2015: 45450000-6Інші завершальні будівельні роботи.

3.  Вид та ідентифікатор процедури  закупівлі: відкриті торги  UA-2024-03-05-013925-a.

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі складені  відповідно до потреб департаменту міської агломерації Львівської міської ради та норм чинного законодавства і зазначені в тендерній документації.

5.    Очікувані кількісні показники:

«Капітальний ремонт адміністративної будівлі офісу Львівської громади у с. Лисиничі, вул. Т. Шевченка, 48» (за кодом ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Кількісні характеристики предмета закупівлі

Роботи виконуються на фасаді, покрівлі та в приміщеннях експлуатованої (введеної в експлуатацію)

будівлі (Вказівки щодо застосування КНУ на ремонтно - будівельні роботи дод.Б,табл.Б1 п.1 та п.2 К=1,2). Роботи розділу «Благоустрій території» без впливу утруднюючих факторів.

| 1 | Роботи виконуються на фасаді, покрівлі та в приміщеннях експлуатованої (введеної в експлуатацію) будівлі (Вказівки щодо застосування КНУ на ремонтно- будівельні роботи дод.Б,табл.Б1 п.1 та п.2 К=1,2) Роздiл 1. Гідроізоляція фундаменту Розробка ґрунту в траншеях та котлованах | м3 | 63,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група |  |  |  |
|  | ґрунту 2 |  |  |  |
| 2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без | м3 | 7,1 |  |
|  | кріплень з укосами, група ґрунту 2 |  |  |  |
|  | [доробка вручну, розробленого механiзованим способом] |  |  |  |
| 3 | Очищення поверхні стін фундаменту під штукатурку | м2 | 116 |  |
| 4 | Суцільне вирівнювання поверхонь стін [одношарове | м2 | 116 |  |
|  | штукатурення], товщина шару 10 мм |  |  |  |
| 5 | Грунтування поверхні стін фундаменту | м2 | 116 |  |
| 6 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 18,56 |  |
| 7 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів | м2 | 116 |  |
|  | рулонними матеріалами в 2 шари |  |  |  |
| 8 | Улаштування вертикальної ізоляції фундаментів | м2 | 116 |  |
|  | шипованою мембраною в 1 шар |  |  |  |
| 9 | Шипована мембрана | м2 | 133,4 |  |
| 10 | Планка притискна для шиповидної мембрани | м | 65 |  |
| 11 | Дюбель-шурупи 6х60мм | шт | 464 |  |
| 12 | Засипання траншей та котлованів бульдозерами | м3 | 63,5 |  |
|  | потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група |  |  |  |
|  | ґрунту 1 |  |  |  |
| 13 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група | м3 | 63,5 |  |
|  | ґрунту 1-2 |  |  |  |
| 14 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, | м3 | 7,1 |  |
|  | група ґрунту 1 |  |  |  |
|  | Роздiл 2. Цоколь |  |  |  |
| 15 | Розбирання облицювання стін з керамічних плиток | м2 | 42 |  |
| 16 | Суцільне вирівнювання поверхонь стін [одношарове | м2 | 42 |  |
|  | штукатурення], товщина шару 10 мм |  |  |  |
| 17 | Теплоізоляція стін фундаменту виробами з пінопласту | м3 | 4,2 |  |
|  | екструдованого, товщ. 100 мм |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 18 | Плити теплоiзоляцiйнi з пiнопласту екструдованого товщ, | м3 | 4,494 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 мм |  |  |  |
| 19 | Суміш для приклеювання та захисту утеплювача | кг | 294 |  |
| 20 | Дюбель для кріплення теплоізоляційних плит | шт. | 336 |  |
| 21 | Оклеювання стін сіткою | м2 | 42 |  |
| 22 | Склосітка армуюча | м2 | 44,1 |  |
| 23 | Суміш для приклеювання та захисту утеплювача | кг | 210 |  |
| 24 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на | м2 | 42 |  |
|  | розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 |  |  |  |
|  | понад 12 до 20 шт |  |  |  |
| 25 | Плитки клінкерна фасадна | м2 | 42,42 |  |
| 26 | Клейова суміш для плитки | кг | 163,8 |  |
| 27 | Фуга | кг | 20,832 |  |
|  | Роздiл 3. Вікна та двері |  |  |  |
|  | - вікна |  |  |  |
| 28 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 2,69 |  |
| 29 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з | шт | 2 |  |
|  | відбиванням штукатурки в укосах |  |  |  |
| 30 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками | м2 | 1 |  |
|  | площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах |  |  |  |
|  | житлових і громадських будівель |  |  |  |
| 31 | Блоки віконні металопластикові | м2 | 1 |  |
| 32 | Піна будівельна монтажна | л | 0,562 |  |
| 33 | Турбошуруп | шт | 8 |  |
| 34 | Силіконовий герметик | л | 0,17 |  |
| 35 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками | м2 | 1,69 |  |
|  | площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах |  |  |  |
|  | житлових і громадських будівель |  |  |  |
| 36 | Блоки віконні металопластикові | м2 | 1,69 |  |
| 37 | Піна будівельна монтажна | л | 0,63 |  |
| 38 | Силіконовий герметик | л | 0,25 |  |
| 39 | Турбошуруп | шт | 9 |  |
| 40 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 1,3 |  |
| 41 | Дошки підвіконні пластикові | м | 1,326 |  |
| 42 | Піна будівельна монтажна | л | 0,18 |  |
|  | - двері |  |  |  |
| 43 | Знімання дверних полотен | м2 | 5,88 |  |
| 44 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з | шт | 2 |  |
|  | відбиванням штукатурки в укосах |  |  |  |
| 45 | Монтаж металевих дверей | т | 0,12 |  |
| 46 | Двері металеві утеплені протипожежні 1х2,8h | шт | 1 |  |
| 47 | Піна будівельна монтажна | л | 0,75 |  |
| 48 | Турбошуруп | шт | 8 |  |
| 49 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними | м2 | 3,08 |  |
|  | блоками площею більше 3 м2 з металопластику у |  |  |  |
|  | кам'яних стінах |  |  |  |
| 50 | Блоки дверні металопластикові | м2 | 3,08 |  |
| 51 | Піна будівельна монтажна | л | 0,41 |  |
| 52 | Турбошуруп | шт | 8 |  |
|  | Роздiл 4. Фасад |  |  |  |
| 53 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих | м2 | 501,8 |  |
|  | трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань |  |  |  |
|  | до 16 м |  |  |  |
| 54 | Щити настилу | м2 | 11,54 |  |
| 55 | Очищення гладкої поверхні фасадів | м2 | 402 |  |
| 56 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною | м2 | 402 |  |
|  | 150 мм з опорядженням декоротивним розчином . Стіни |  |  |  |
|  | гладкі |  |  |  |
| 57 | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати, товщ. 150 мм | м3 | 64,521 |  |
| 58 | Фарба грунтуюча | л | 68,34 |  |
| 59 | Суміш для приклеювання та захисту утеплювача | кг | 4824 |  |
| 60 | Дюбель для кріплення теплоізоляційних плит | шт. | 3248 |  |
| 61 | Склосітка армуюча | м2 | 462,3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | Фарба фасадна | л | 201,804 |  |
| 63 | Штукатурка декоративна | кг | 1085,4 |  |
| 64 | Профіль цокольний | м | 60 |  |
| 65 | Установлення віконних зливів | м | 38,7 |  |
| 66 | Зливи віконні зовнішні | м | 40,13 |  |
| 67 | Самонарізні шурупи | шт | 136 |  |
| 68 | Силіконовий герметик | л | 11,4 |  |
|  | Роздiл 5. Утеплення горищного перекриття |  |  |  |
| 69 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | м2 | 208,6 |  |
| 70 | Плівка пароізоляційна | м2 | 229,46 |  |
| 71 | Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою | м3 | 31,29 |  |
| 72 | Улаштування настилу з плит OSB | м2 | 208,6 |  |
| 73 | Плити OSB, товщина 10 мм | м2 | 212,772 |  |
|  | Роздiл 6. Водовідведення |  |  |  |
| 74 | Улаштування жолобів підвісних | м | 20,5 |  |
| 75 | Ринва | м | 20,5 |  |
| 76 | Гак ринви | шт | 34 |  |
| 77 | Муфта ринви | шт | 7 |  |
| 78 | Заглушка ринви | шт | 2 |  |
| 79 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з | м | 18,3 |  |
|  | готових елементів |  |  |  |
| 80 | Труба водостічна | м | 18,3 |  |
| 81 | Хомут труби | шт | 15 |  |
| 82 | Дюбель хомута труби | шт | 15 |  |
| 83 | Коліно | шт | 9 |  |
| 84 | Лійка ринви | шт | 3 |  |
| 85 | Муфта труби | шт | 3 |  |
| 86 | Улаштування з листової сталi снігозатримувачів | м | 20,5 |  |
| 87 | Снігозатримувач | м | 20,5 |  |
| 88 | Самонаріз даховий | шт | 136 |  |
| 89 | Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів | м | 28 |  |
| 90 | Накриття парапету з оцинкованої листової сталі | м2 | 23 |  |
|  | Роздiл 7. Система антиобледеніння ринв та водостічних |  |  |  |
|  | труб |  |  |  |
| 91 | Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, | м | 57 |  |
|  | що прокладається з кріпленням накладними скобами |  |  |  |
| 92 | Нагрівальний кабель для антиобледеніння даху | м | 58,14 |  |
|  | Роздiл 8. Пандус |  |  |  |
| 93 | (Демонтаж) покриттів з дрібнорозмірних фігурних | м2 | 12,7 |  |
|  | елементів мощення [ФЭМ] |  |  |  |
| 94 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без | м3 | 1,7 |  |
|  | кріплень з укосами, група ґрунту 2 |  |  |  |
| 95 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | м3 | 1,1 |  |
| 96 | Перевезення ґрунту до 15 км | т | 1,815 |  |
| 97 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, | м3 | 0,6 |  |
|  | група ґрунту 2 |  |  |  |
| 98 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 0,27 |  |
| 99 | Улаштування залізобетонних фундаментів | м3 | 1,55 |  |
| 100 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, | т | 0,026 |  |
|  | клас А500С, діаметр 10 мм |  |  |  |
| 101 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, | т | 0,068 |  |
|  | клас А500C, діаметр 12 мм |  |  |  |
| 102 | Улаштування залізобетонної плити пандуса | м3 | 2,25 |  |
| 103 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, | т | 0,008 |  |
|  | діаметр 8 мм |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 104 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, | т | 0,071 |  |
|  | клас А500С, діаметр 10 мм |  |  |  |
| 105 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, | т | 0,177 |  |
|  | клас А500C, діаметр 12 мм |  |  |  |
| 106 | Улаштування покриттів з цементних плиток на розчині із | м2 | 10 |  |
|  | сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт |  |  |  |
| 107 | Плитки цементні | м2 | 10,2 |  |
| 108 | Клеюча суміш для керамічної плитки | кг | 65 |  |
| 109 | Установлення металевих огорож | м | 19 |  |
| 110 | Огорожі сходів металеві | пм | 19 |  |
|  | Роздiл 9. Сходи |  |  |  |
| 111 | Розбирання монолітних бетонних сходів | м3 | 2,5 |  |
| 112 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без | м3 | 0,27 |  |
|  | кріплень з укосами, група ґрунту 2 |  |  |  |
| 113 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | м3 | 0,27 |  |
| 114 | Перевезення ґрунту до 15 км | т | 0,4455 |  |
| 115 | Улаштування залізобетонних сходів | м3 | 1,53 |  |
| 116 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, | т | 0,004 |  |
|  | діаметр 8 мм |  |  |  |
| 117 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, | т | 0,045 |  |
|  | клас А500С, діаметр 10 мм |  |  |  |
| 118 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, | т | 0,176 |  |
|  | клас А500C, діаметр 12 мм |  |  |  |
| 119 | Улаштування покриттів з цементних плиток на розчині із | м2 | 2,7 |  |
|  | сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт |  |  |  |
| 120 | Плитки цементні | м2 | 2,754 |  |
| 121 | Клеюча суміш для керамічної плитки | кг | 17,55 |  |
| 122 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з цементних | м2 | 4,3 |  |
|  | плиток розміром на розчині із сухої клеючої суміші |  |  |  |
| 123 | Плитки цементні | м2 | 4,386 |  |
| 124 | Клеюча суміш для керамічної плитки | кг | 22,4 |  |
| 125 | Установлення металевих огорож | м | 4,2 |  |
| 126 | Огорожі сходів металеві | пм | 4,2 |  |
|  | Роздiл 10. Навантаження та вивезення сміття |  |  |  |
| 127 | Навантаження сміття вручну | т | 8,28 |  |
| 128 | Перевезення сміття до 15 км | т | 8,28 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-02 на ремонт туалетної |  |  |  |
|  | кімнати з влаштуванням туалету для МГН на 1-му |  |  |  |
|  | поверсі. |  |  |  |
|  | Роботи виконуються в приміщеннях експлуатованої |  |  |  |
|  | (введеної в експлуатацію) будівлі (Вказівки щодо |  |  |  |
|  | застосування КНУ на ремонтно-будівельні роботи |  |  |  |
|  | дод.Б,табл.Б1 п.1 К=1,2) |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 129 | Розбирання покриттів підлог | м2 | 12,3 |  |
| 130 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 0,33 |  |
| 131 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | к-т | 2 |  |
| 132 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 1 |  |
| 133 | Знімання дверних полотен | м2 | 9,2 |  |
| 134 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з | шт | 5 |  |
|  | відбиванням штукатурки в укосах |  |  |  |
| 135 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від | м2 | 56 |  |
|  | вапняної фарби |  |  |  |
| 136 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від | м2 | 12,3 |  |
|  | вапняної фарби |  |  |  |
|  | Роздiл 2. Підлога |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 137 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по | м2 | 12,3 |  |
|  | бетонній основі площею до 20 м2 |  |  |  |
| 138 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки | м2 | 12,3 |  |
|  | додавати до товщ. 40 мм |  |  |  |
| 139 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із | м2 | 12,3 |  |
|  | сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт |  |  |  |
| 140 | Плитки керамiчнi для пiдлог | м2 | 12,546 |  |
| 141 | Клеюча суміш для керамічної плитки | кг | 79,95 |  |
| 142 | Фуга | кг | 5 |  |
| 143 | Пластмасові хрестики до плитки | шт | 52 |  |
|  | Роздiл 3. Стіни |  |  |  |
| 144 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені | м2 | 56 |  |
|  | будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по |  |  |  |
|  | каменю та бетону |  |  |  |
| 145 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на | м2 | 7,6 |  |
|  | розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 |  |  |  |
|  | шт |  |  |  |
| 146 | Плитки керамiчнi для стін | м2 | 7,68 |  |
| 147 | Клеюча суміш для керамічної плитки | кг | 49,4 |  |
| 148 | Фуга | кг | 3,1 |  |
| 149 | Пластмасові хрестики до плитки | шт | 32 |  |
| 150 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою (Стартове | м2 | 48,4 |  |
|  | шпаклювання) |  |  |  |
| 151 | Шпаклівка стартова | кг | 87,12 |  |
| 152 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- | м2 | 48,4 |  |
|  | 182-1, 15-182-2 (Фінішне шпаклювання) |  |  |  |
| 153 | Шпаклівка фінішна | кг | 87,12 |  |
| 154 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними | м2 | 48,4 |  |
|  | водоемульсійними сумішами стін по збірних |  |  |  |
|  | конструкціях, підготовлених під фарбування |  |  |  |
|  | - перегородки |  |  |  |
| 155 | Улаштування перегородок у санвузлах | м2 | 4,48 |  |
| 156 | Перегородки для санвузлів | м2 | 4,48 |  |
|  | Роздiл 4. Стеля |  |  |  |
| 157 | Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередені | м2 | 12,3 |  |
|  | будівлі вапняним розчином по каменю та бетону |  |  |  |
|  | всередині будівлі |  |  |  |
| 158 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою (Стартове | м2 | 12,3 |  |
|  | шпаклювання) |  |  |  |
| 159 | Шпаклівка стартова | кг | 22,14 |  |
| 160 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- | м2 | 12,3 |  |
|  | 182-1, 15-182-2 (Фінішне шпаклювання) |  |  |  |
| 161 | Шпаклівка фінішна | кг | 22,14 |  |
| 162 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними | м2 | 12,3 |  |
|  | водоемульсiйними сумiшами стель, пiдготовлених пiд |  |  |  |
|  | фарбування |  |  |  |
|  | Роздiл 5. Двері |  |  |  |
| 163 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними | м2 | 2,1 |  |
|  | блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у |  |  |  |
|  | кам'яних стінах |  |  |  |
| 164 | Блоки дверні металопластикові | м2 | 2,1 |  |
| 165 | Піна будівельна монтажна | л | 0,32 |  |
| 166 | Турбошуруп | шт | 8 |  |
| 167 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними | м2 | 2,94 |  |
|  | блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних |  |  |  |
|  | стінах |  |  |  |
| 168 | Блоки дверні металопластикові | м2 | 2,94 |  |
| 169 | Піна будівельна монтажна | л | 0,54 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 170 | Турбошуруп | шт | 13 |  |
|  | Роздiл 6. Електричні мережі |  |  |  |
| 171 | Монтаж світильників стельових | шт | 2 |  |
| 172 | Світильник стельовий | шт | 2 |  |
| 173 | Монтаж бра | шт | 1 |  |
| 174 | Світильник настінний | шт | 1 |  |
| 175 | Установлення сушарок для рук | шт | 1 |  |
| 176 | Висушувачі для рук | шт | 1 |  |
| 177 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій | шт | 1 |  |
|  | проводці, 2-клавішних |  |  |  |
| 178 | Вимикач двоклавшний | шт | 1 |  |
| 179 | Коробка монтажна | шт | 1 |  |
| 180 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу | шт | 1 |  |
|  | при схованій проводці |  |  |  |
| 181 | Розетка | шт | 1 |  |
| 182 | Коробка монтажна | шт | 1 |  |
| 183 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен | м | 17,5 |  |
|  | до 20 см2 |  |  |  |
| 184 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | м | 17,5 |  |
| 185 | Кабелi 3х1,5 мм.кв | м | 17,85 |  |
| 186 | Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, | м | 17,5 |  |
|  | глибина борозни до 20 мм |  |  |  |
|  | Роздiл 7. Каналізація |  |  |  |
| 187 | Прокладання трубопроводів каналізації з | м | 2,6 |  |
|  | поліетиленових труб діаметром 100 мм |  |  |  |
| 188 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. | м | 2,6 |  |
|  | 110 мм |  |  |  |
| 189 | Коліно ПВХ діам. 110 мм | шт | 2 |  |
| 190 | Ревізія ПВХ діам. 110 мм | шт | 1 |  |
| 191 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів | шт | 1 |  |
|  | каналізації діаметром 100 мм |  |  |  |
|  | Роздiл 8. Сантехнічні прилади |  |  |  |
| 192 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним | к-т | 3 |  |
|  | бачком |  |  |  |
| 193 | Унітаз | шт | 3 |  |
| 194 | Гофра до унітазу | шт | 3 |  |
| 195 | Гнучкий шланг в металевому обплетені | шт | 3 |  |
| 196 | Кран 1/2" для сантех приладів | шт | 3 |  |
| 197 | Установлення умивальників одиночних з підведенням | к-т | 3 |  |
|  | холодної та гарячої води |  |  |  |
| 198 | Умивальник | шт | 3 |  |
| 199 | Сифон до умивальника | шт | 3 |  |
| 200 | Установлення змішувачів | шт | 3 |  |
| 201 | Змiшувач для умивальника | шт | 3 |  |
| 202 | Кран 1/2" для сантех приладів | шт | 6 |  |
| 203 | Установлення поручнів для осіб з інвалідністю | шт | 3 |  |
| 204 | Поручень для осіб з інвалідністю | шт | 3 |  |
| 205 | Установлення дзеркала | шт | 1 |  |
| 206 | Дзеркало | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 9. Навантаження та вивезення сміття |  |  |  |
| 207 | Навантаження сміття вручну | т | 1,57 |  |
| 208 | Перевезення сміття до 15 км | т | 1,57 |  |
|  | Локальний кошторис 07-01-01 на благоустрій території |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Відмостка |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 209 | Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю | м2 | 47,2 |  |
|  | вручну, глибина корита до 250 мм |  |  |  |
| 210 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | м3 | 11,8 |  |
| 211 | Перевезення ґрунту до 15 км | т | 19,47 |  |
| 212 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих | м3 | 4,72 |  |
|  | глинобитних шарів без домішок |  |  |  |
| 213 | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого | м2 | 47,2 |  |
|  | синтетичного матеріалу в земляному полотні |  |  |  |
| 214 | Геотекстиль | м2 | 51,92 |  |
| 215 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів | м3 | 4,72 |  |
|  | основи з піску |  |  |  |
| 216 | Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із | м2 | 47,2 |  |
|  | щебеню |  |  |  |
| 217 | На кожний 1 см зміни товщини шару виключати до товщ. | м2 | -47,2 |  |
|  | 10 см, до норми 18-47-1 |  |  |  |
| 218 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних | м2 | 47,2 |  |
|  | елементів мощення [ФЭМ] |  |  |  |
| 219 | Бруківка ("цеглинка" сірого кольору) | м2 | 35 |  |
| 220 | Бруківка (матеріал отриманий від розбирання) | м2 | 12,7 |  |
| 221 | Цементно-піщана суміш | м3 | 2,6 |  |
| 222 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 42,9 |  |
| 223 | Поребрик | м | 42,9 |  |
|  | Роздiл 2. Водовідведення |  |  |  |
| 224 | Улаштування бетонної основи під лотки | м3 | 1,098 |  |
| 225 | Укладання лотків поліетиленових | м | 36,6 |  |
| 226 | Лоток для поверхневого водовідведення, пластиковий з | м | 36,6 |  |
|  | металевою решіткою |  |  |  |

Об’єкт будівництва: «Капітальний ремонт адміністративної будівлі офісу Львівської громади у с. Лисиничі, вул Т. Шевченка, 48» відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки).

Усі роботи виконуються у відповідності до робочого проєкту «Капітальний ремонт адміністративної будівлі офісу Львівської громади у с. Лисиничі, вул. Т. Шевченка, 48».

Усі Учасники мають право ознайомитися з робочим проєктом в повному обсязі  за адресою: 79008, Україна, Львівська обл., м. Львів, пл. Ринок, 1, кабінет 122.

При виконанні робіт необхідно дотримуватись усіх заходів із захисту довкілля у відповідності до чинного законодавства.

Учасник під час виконання робіт відповідає:

- за достовірність та відповідність заявленим характеристикам матеріалів і комплектуючих;

- за дотримання правил охорони праці;

- за своєчасне прибирання робочих місць і вивезення будівельного сміття;

- за збереження цілісності обладнання та матеріалів, які знаходяться в зоні виконання робіт.

Учасник визначає ціну Пропозиції з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути надані. Ціна Пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, інші витрати.

Якщо в тексті Документації є посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмету закупівлі, джерело його походження або виробника, слід вважати, що таке посилання містить вираз «або еквівалент».

У разі подачі Учасником еквіваленту певного виду матеріалу, машини, механізму, обладнання та іншого, що визначені в даній Документації, Учасник подає: порівняльні характеристики запропонованого ним еквіваленту та матеріалу, машини, механізму, обладнання тощо, що визначені в Документації, з відомостями щодо відповідності такого еквіваленту вимогам Замовника.

6.       Очікувана вартість предмета закупівлі: 	2 983 684,00  грн з ПДВ.