ОБГРУНТУВАННЯ

для здійснення відритих торгів з особливостями

«Облаштування зовнішніх мереж водопостачання та каналізації на вул. І. Миколайчука у м. Львові до меж земельних ділянок та у межах земельних ділянок (кадастрові номери 4610137500:08:001:0976, 4610137500:08:001:0921) як об'єкта нового будівництва багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, як частина зобов’язань міста перед Європейською комісією з виконання Грантового договору № 2022/439-724 у рамках проєкту "Підтримка ЄС у забезпеченні житлом внутрішньо переміщених осіб у Львові" підписаного 19 грудня 2022 року між Львівською міською радою та Європейською Комісією (ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)»

Відповідно до постанови КМУ від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів», у зв’язку із необхідністю проведення закупівлі, забезпечити оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення на власному веб-сайті (або на сайті головного органу).

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

- Львівське комунальне підприємство «Львівське міжміське бюро технічної інвентаризації»,

- 79008, Україна, Львів, Львівська область, Галицький район, пл. Галицька, буд. 15,

- 34521986

2. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2024-02-01-015679-a

3. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: «Облаштування зовнішніх мереж водопостачання та каналізації на вул. І. Миколайчука у м. Львові до меж земельних ділянок та у межах земельних ділянок (кадастрові номери 4610137500:08:001:0976, 4610137500:08:001:0921) як об'єкта нового будівництва багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, як частина зобов’язань міста перед Європейською комісією з виконання Грантового договору № 2022/439-724 у рамках проєкту "Підтримка ЄС у забезпеченні житлом внутрішньо переміщених осіб у Львові" підписаного 19 грудня 2022 року між Львівською міською радою та Європейською Комісією (ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)».

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням Робочого проекту Том 2 Кошторисної документації 608-2023-1.0-К ПП «АВР ДЕВЕЛОПМЕНТ» «Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об’єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921) Перша черга А-23-23-ЗВК Зовнішні мережі водопостачання і каналізації».

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Очікувана вартість 17 312 562,00,00 грн. з ПДВ розрахована згідно з Експертним звітом № 1418/23-РБК/ЕЗ від 25 січня 2024.

6. Особливості здійснення закупівлі:

Відповідно до пункту 10 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженими постановою від 12.10.2022 № 1178 (далі — Особливості), замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708 (далі - послуги з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн. гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”, з урахуванням положень, визначених цими особливостями..

Уповноважена особа                                                                       Ольга СТАШКІВ