Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1.       Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань: Управління адміністрування та розвитку громад департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради; пл. Ринок, 1, м. Львів, 79006; код за ЄДРПОУ —43582049 .

2.       Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета. закупівлі (лотів) (за наявності): Акумуляторні батареї.  Код ДК 021:2015: 31440000-2 Акумуляторні батареї.

3.  Вид та ідентифікатор процедури  закупівлі: відкриті торги з особливостями   UA-2024-08-23-003258-a

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі складені  відповідно до потреб Управління адміністрування та розвитку громад Львівської міської ради та норм чинного законодавства і зазначені в тендерній документації.

5.    Очікувані кількісні показники та місце надання послуг:

| 2. Акумуляторні батареї – 14 шт. Технічні вимоги: |  |  |  |  | (учасник повинен вказати виробника та модель обладнання) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип акумуляторних батарей | Гелеві |  |  |
|  |  | Номінальна напруга акумуляторних батарей, V | 12 |  |  |
|  |  | Номінальна ємність, Ah | Не менше 110 |  |  |
|  |  | Тип під'єднання батареї до джерела безперебійного живлення | Клеми, болт М8 |  |  |
|  |  | Максимальний зарядний струм, А | Не менше 30 |  |  |
|  |  | Максимальний струм розряду, А | Не менше 800, на не менше ніж 5 секунд |  |  |
|  |  | Внутрішній опір (при 25°C) | Не більше 3,5 мΩ |  |  |
|  |  | Автоматична система запечатування (коли тиск всередині гідроакумулятора стає занадто високим, клапани відкриваються, в результаті чого газ, що утворюється, безпечно виводиться за межі корпусу та запобігає пошкодженню. Така ситуація виникає, коли акумулятор перезаряджений) | Наявна |  |  |
|  |  | Матеріал корпусу акумулятора | ABS |  |  |
|  |  | Вага, кг | Не менше ніж 28,6±3% |  |  |
|  |  | Розрахунковий термін служби (25°C) | Не менше 12 років |  |  |
|  |  | Саморозряд (25°C) 3 місяці | Залишок не менше 91% від номінальної ємності |  |  |
|  |  | Саморозряд (25°C) 6 місяців | Залишок не менше 82% від номінальної ємності |  |  |
|  |  | Ємність при температурі 0°C | Не менше 85% від номінальної ємності |  |  |
|  |  | Діапазон робочих температур - розряд | В діапазоні не менше ніж від -15°C до +50°C |  |  |
|  |  | Діапазон робочих температур - заряджання | В діапазоні не менше ніж від -10°C до 50°C |  |  |

Примітки:

1. Учасник повинен обов’язково заповнити значення у 5-у стовпчику таблиці для усіх позицій вказавши одне із двох можливих: «так» або «ні».

2. Учасник повинен обов’язково заповнити 6 стовпчик таблиці вказуючи конкретні значення, відповідно до пропозиції Учасника. Вказування учасником конкретних значень виключає можливість вживати формулювання «не менше.../ не більше...», у випадку наявності такого це буде вважатись помилкою учасника, що не відповідає умовам закупівлі. У пропозиції Учасника повинна бути чітко (повністю) вказана назва товару (тип, назва виробника, модель). Невідповідність конфігурації, вказаної в пропозиції Учасника, умовам документації, у тому числі Технічної специфікації, або неповністю надана цінова пропозиція дає право на відхилення пропозиції Учасника.

3. Якщо у Технічній специфікації Замовником вказані конкретні моделі обладнання, то такі моделі є рекомендованими, слід розуміти «або еквівалент», - Учасниками можуть бути подані пропозиції з відповідними еквівалентами, за умови якщо останні мають повністю еквівалентні або вищі характеристики та відповідають технічним вимогам Замовника (зокрема визначеним у Технічній специфікації характеристикам їх встановленим значенням, наявності вказаних Замовником технологій або частин, що входять до складу обладнання). Товар має постачатись у комплектації, що передбачена виробником для моделі, яка пропонується Учасником; зміна комплектації або характеристик моделі обладнання Учасником, у тому числі для забезпечення відповідності пропозиції Учасника Технічній специфікації, не допускається.

4. Товар має бути новим, не бувшим у використанні, постачатися у передбаченому виробником комплекті.

5. Усі коробки від комплектуючих, гарантійні листи виробників, інструкції, запасні частини, кабелі, інструменти чи інше, що передбачене виробниками у комплекті поставки мають бути передані Замовнику Учасником.

6. Тара та упаковка - виробника, яка гарантує цілісність і повне збереження обладнання. Ціна пропозиції включає вартість тари та упаковки. Тара – безповоротна.

7. Якість товару повинна відповідати всім нормам, стандартам, технічним умовам та правилам, встановленим чинним законодавством України для товарів цього виду.

8. Строк гарантії, що надається Учасником на товар - не менше 12 місяців.

9. Замовник протягом усього гарантійного терміну має право повернути Учаснику неякісний Товар, Товар, у якому виявлено виробничі дефекти або який не працює належним чином незважаючи на дотримання Замовником правил технічної експлуатації, Учасник зобов’язаний протягом 10 календарних днів замінити неякісний Товар на якісний за власний рахунок.

11. У гарантійних випадках, що виникли не з вини Замовника, відновлення працездатності несправного товару або заміна несправних блоків здійснюється протягом всього гарантійного терміну Учасником за власний рахунок та у час, що не перевищує 10 календарних днів з моменту надходження звернення Замовника.

12. Учасник самостійно забезпечує взаємодію з виробником або його сервісними центрами щодо питань гарантійного обслуговування, ремонту або заміни товару протягом усього гарантійного терміну.

13. За погодженням з Замовником час відновлення працездатності товару по гарантійним випадкам можуть тривати до 20 календарних днів. У таких випадках Учасник надає Замовнику на час ремонту у якості заміни рівноцінне обладнання або його окремі вузли.

14. Години прийому звернень Замовника щодо несправності товару чи гарантійних випадків (викликів) - з 08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. у робочі дні засобами телефонного зв’язку або електронної пошти.

15. Термін реагування Учасника на гарантійний випадок (виклик) - протягом 72 годин. Протягом цього часу Учасник зобов’язується забезпечити прибуття свого представника для з’ясування несправності.

16. Доставка товару на ремонт та з ремонту здійснюється силами та за рахунок Учасника. Транспортні чи інші витрати Учасника пов’язані з гарантійним обслуговуванням не оплачуються Замовником і здійснюються за рахунок Учасника.

17. У разі невиконання умов гарантійного обслуговування, Учасник сплачує Замовнику штрафні санкції у сумі вартості обладнання, що вийшло з ладу.

18.

| Адреса постачання |  |
| --- | --- |
| с. Лисиничі, вул. Т.Шевченка, 48 | 1 |
| с. Великі Грибовичі, вул. Миру, 1 | 1 |
| м. Дубляни, вул. Шевченка, 4 | 2 |
| м. Львів пл.Галицька 15 | 1 |
| с. Рясне-Руське, пл. Незалежності, 1 | 2 |
| Рудне вул. Грушевського, 55 | 2 |
| м. Винники, вул. Галицька, 20 | 1 |
| смт. Брюховичі вул. Ясна, 1 | 1 |
| с. Гряда, вул. Шевченка, 38 | 1 |
| с. Зашків Коновальця, 110а | 2 |

19. Спосіб підтвердження: Учасник повинен у складі своєї пропозиції подати окремий гарантійний лист з підтвердженням повної відповідності його пропозиції Додатку № 2 до Тендерної документації – «Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» та щодо взяття на себе усіх передбачених цим додатком зобов’язань.

6.       Очікувана вартість предмета закупівлі: 196000.00 грн з ПДВ.