Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення в межах закупівлі

№  UA-2024-08-30-007608-a

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 р. № 1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 631 і від 11 жовтня 2016 р. № 710».

Мета проведення закупівлі: відповідно до рекомендацій, які надала комісія щодо доступності будівель, в яких розташовані структури Львівської міської ради. Встановлення вертикальної підіймальної платформи (ліфта-підйомника з електрогідравлічним приводом) забезпечить особам з обмеженою рухливістю можливість самостійно підійматися до входу (висотою 2м) в приміщення управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради на вул. Городоцькій, 299.

Замовник: Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради.

ЄДРПОУ: 26526811

Ідентифікатор рядка плану закупівлі: UA-P-2024-08-30-008861- a

Вид процедури: відкриті торги з особливостями

Предмет закупівлі: Придбання вертикальної підіймальної платформи (ліфта-підйомника з електрогідравлічним приводом), призначеної для використання особами з обмеженою рухливістю (зі встановленням на вул. Городоцькій, 299). ДК 21:2015 42410000-3: Підіймально-транспортувальне обладнання.

Очікувана вартість закупівлі: 230 000,00 грн (двісті тридцять тисяч грн 00 коп.) з ПДВ. Очікувана вартість закупівлі розрахована відповідно до ухвали від 27.12.2023 №4295 «Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2024 рік» та ухвали від 23.07.2024 №5166 «Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік.»

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: придбання вертикальної підіймальної платформи (ліфта-підйомника з електрогідравлічним приводом), призначеної для використання особами з обмеженою рухливістю(зі встановленням на вул. Городоцькій, 299) в управлінні державної реєстрації юридичного департаменту.

Висота підіймання: 2000мм

Вантажопідіймання: 225 кг

Кількість зупинок: 2

Товщина платформи: 80 мм

Зовнішній розмір: 1300 мм* 1300 мм

Зовнішній розмір поверхні платформи: 1200 мм* 950 мм

Потужність двигуна: 1,1 КВ

Напруга мережі: 220/230 V; 50 Hz

Напруга управління: 24 V

Якість основи міцність/ Бетон: Б 20 – товщина 230 мм

Розміри фундаменту для монтажу підіймача: 1400 мм*1400 мм