«Послуги з  технічного обслуговування відеообладнання (вузла відеонагляду DVR та ІР камер), код 50340000-0 Послуги з ремонту і технічного обслуговування аудіовізуального та оптичного обладнання за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»

На виконання постанови КМУ від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» у зв’язку із необхідністю проведення закупівлі «Послуги з технічного обслуговування відеообладнання (вузла відеонагляду DVR та ІР камер), код 50340000-0 Послуги з ремонту і технічного обслуговування аудіовізуального та оптичного обладнання за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» для потреб Управління адміністрування послуг департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради  забезпечити оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення на власному веб-сайті.

1. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником:

«Послуги з технічного обслуговування відеообладнання (вузла відеонагляду DVR та ІР камер), код 50340000-0 Послуги з ремонту і технічного обслуговування аудіовізуального та оптичного обладнання за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»

3. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Система відеонагляду призначена для організації отримання інформації про поточний стан Центру надання адміністративних послуг м.Львова та його територіальних підрозділів шляхом збору, обробки, архівування, зберігання, відображення та аналізу цієї інформації. Технічні та якісні характеристики послуг визначено відповідно до потреб управління адміністрування послуг. Послуги не повинні завдавати шкоди навколишньому середовищу та повинні передбачати заходи щодо захисту довкілля. Послуги повинні виконуватись за умови додержання вимог законів та інших нормативно-правових актів з протипожежної безпеки, норм охорони праці, техніки безпеки, охорони навколишнього середовища.

Служба підтримки виконавця повинна забезпечувати:

- Підтримку працездатності відеообладнання замовника в безперервному режимі – 24/7.

- Постійний та безперервний моніторинг працездатності відеообладнання в системі моніторингу служб і станів комп’ютерної мережі.

- Перегляд відео в режимі реального часу.

- Вивантаження та збереження відеозаписів при зверненні замовника на такі ресурси, час виконання не більше 2-х годин, але не менше часу вивантаження відеозапису:

  - флеш накопичувачі;

  - безпосередньо на накопичувач персонального комп’ютера користувача.

  - в хмарне сховище замовника.

- Підключення камер, що обслуговуються, до центрального відеореєстратора, який розташований в приміщенні Ратуші, за адресою пл. Ринок, 1.

- Присвоєння IP адрес, що входить до складу підмережі відеонагляду, структури мережі ЛМР (окремий VLAN мережі ЛМР для всіх  IP камер).

- Виконавець повинен забезпечити канали звʼязку мережевими пристроями другого рівня L2 або вище між всіма підрозділами де забезпечується відеонагляд

- Забезпечити площадку для розміщення відеореєстраторів у приміщенні з обмеженим доступом на території виконавця (Забезпечити місце для встановлення відеореєстраторів у контрольованому приміщенні на території виконавця).

- Відновлення працездатності та/або усунення несправностей відеообладнання протягом 24 годин (не більше), час виконання робочі дні, робочі години.

- Термін зберігання інформації - не менше 1 місяця.

- Забезпечення надання послуги не пізніше чим через 3 дні з дати укладання договору.

- Наявність підтримки користувачів (відділ, служба, центр, тощо). Виконавець здійснює підтримку користувачів (замовника) у робочий час замовника як віддалено так і локально за адресою замовника/встановленого обладнання.

- Належна підтримка замовника здійснюється виконавцем через багатоканальну лінію зв’язку.

- Для підтвердження наявності багатоканальної телефонної лінії зв'язку підтримки користувачів (з можливістю одночасної підтримки більше ніж одного заявника в телефонному режимі) надати копію договору з телефонним провайдером про багатоканальність номеру та інформаційну довідку, за підписом керівника або особ

- Служба підтримки виконавця щодо надання послуг з обслуговування локальної комп’ютерної мережі повинна забезпечувати наступне:

  - Реєстрація звернень в єдиній ITSM системі;

  - Супровід заявки до моменту повного вирішення звернення;

  - Зворотній зв’язок з користувачем (замовником) після закриття звернення;

  - Запис телефонних розмов з користувачем (замовником).

- Виконавець здійснює постійний та безперервний моніторинг ресурсів та використаного трафіку.

СПЕЦИФІКАЦІЯ відеообладнання

| Назва відеореєстратора | Кількість |
| --- | --- |
| Dahua DHI-NVR4432-4KS2 | 3 |
| DHI-XVR4104C | 2 |
| DAHUA DH-NVR4216-4KS2 | 1 |
| DHI-XVR5116 hs-x | 1 |

| Назва IP камери | Кількість | Розміщення |
| --- | --- | --- |
| H-IPC-K35AP | 8 | м. Львів, вул. Ч.Калини, 72а |
|  | 6 | м. Львів, вул. Шевченка, 374 |
|  | 11 | м. Львів, вул. вул. Виговського, 32 |
|  | 7 | м. Львів, вул. Хвильового, 14а |
|  | 1 | смт. Рудно, вул.Грушевського, 55 |
| DH-IPC-HFW1431SP | 1 | м. Львів, вул. Хвильового, 14а |
|  | 2 | м. Львів, вул. Шевченка, 374 |
|  | 1 | м. Дубляни, вул. Т.Шевченка, 4 |
| DH-IPC-K100A | 5 | м. Львів, пл. Ринок, 1 |
| DH-IPC-HFW1230SP | 12 | смт. Брюховичі, вул.В.Івасюка, 2а |
|  | 1 | смт. Рудно, вул.Грушевського, 55 |
|  | 2 | м. Львів, пл. Ринок, 1 |
| DH-IPC-HDW1230T1P-S4 | 2 | м. Винники, вул.Галицька, 12 |
| Imou IPC-K42AP | 11 | м. Львів, вул. Левицького, 67 |
| DH-IPC-HDBW1320E | 4 | м. Львів, вул. Чупринки, 85 |
| DH-IPC-HDW1220S | 4 |  |
| Dahua DH-IPC-K35AP |
|  | 14 | м. Винники, вул.Галицька, 12 |
|  | 13 | смт. Рудно, вул.Грушевського, 55 |
|  | 2 | м. Львів вул. Чупринки, 85 |
| Dahua DH-IPC-K42AP | 5 | м. Дубляни, вул. Т.Шевченка, 4 |

4. Очікувана вартість та/або розмір бюджетного призначення:

- Очікувана вартість предмета закупівлі – 456 000,00  грн

При визначенні очікуваної вартості замовник враховував методи визначення очікуваної вартості предмету закупівлі, що визначені в Наказі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості

предмета закупівлі», з урахуванням інформації про ціну послуги, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі в електронній системі закупівель «Prozorro» та запланованих бюджетних призначень на 2025  рік.

Уповноважена особа      __________________   Юлія ХАХУЛА