Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))
1.       Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань: Офіс агломерації та розвитку громад Львівської міської ради; пл. Ринок, 1, м. Львів, 79006; код за  ЄДРПОУ —43582049 .

2.       Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета. закупівлі (лотів) (за наявності): «Будівництво Народного дому в с. Великі Грибовичі Жовківського району Львівської області». (Коригування) ДК 021:2015: 45210000-2 Будівництво будівель

3.  Вид та ідентифікатор процедури  закупівлі: Закупівля без використання електронної системи відповідно відкриті торги у порядку визначеному Постановою 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі” (Особливостей) ,  UA-2025-05-28-004930-a

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі складені  відповідно до потреб офісу агломерації та розвитку громад Львівської міської ради та норм чинного законодавства і зазначені в тендерній документації

5. Очікувані кількісні показники:

1 Робота.

Будівництво Народного дому в с. Великі Грибовичі Жовківського району Львівської області". (Коригування) ДК 021:2015: 45210000-2 Будівництво будівель
Клас наслідків об’єкта будівництва – СС1

Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в  тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість виконання робіт, відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.

- Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам замовника, учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати:

- Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам замовника, учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати, скановані в форматі  PDF : -   договірну ціну  (складена відповідно з чинними кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва»);

- Договірна ціна має бути розрахована у програмному комплексі АВК, або іншому програмному комплексі, який взаємодіє в частині передачі (зчитування) кошторисної документації та розрахунків для Замовника

- Копію чинної ліцензії з провадження господарської діяльності щодо будівництва об’єктів, що видана учаснику та є чинною станом на дату подання пропозиції. У випадку отримання такої ліцензії в електронній формі та у встановленому законодавством порядку у складі пропозиції надається копія документу, згідно якого органом ліцензування на ім’я учасника видано відповідну ліцензію, або довідка у довільній формі, що містить інформацію про отримання такої ліцензії учасником в електронній формі.

- Надати копії дозвільних документів на використання /застосування  техніки підвищеної небезпеки, та/або декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, відповідно до переліку, затвердженого Постановою КМУ від 26.10.2011 року № 1107 «Про затвердження порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» зі змінами, під час виконання робіт, а саме: Роботи, що виконуються  на висоті понад 1,3 метри

| Відомість обсягів робіт |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Будівництво Народного дому в с. Великі Грибовичі Жовківського району Львівської області.» (Коригування) |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Найменування робіт та витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на Будівельні роботи |  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Зал |  |  |  |  |  |
| 1 | Оброблення швів при укладанні плитки керамічної |  | м2 | 141,48 |  |  |
| 2 | Фуга |  | т | 0,07148 |  |  |
| 3 | Монтаж сходів з газобетонних блоків |  | м3 | 1,2 |  |  |
| 4 | Суміш для укладання пінобетонних блоків |  | кг | 30 |  |  |
| 5 | Газоблок |  | м.кв. | 6,63 |  |  |
| 6 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток |  | м2 | 1,5 |  |  |
| 7 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  | м2 | 1,5 |  |  |
| 8 | Додавати або вилучати на кожнi 5 мм змiни товщини цементних стяжок, т.45 мм |  | м2 | 1,5 |  |  |
| 9 | Армування стяжки дротяною сіткою |  | м2 | 1,5 |  |  |
| 10 | Сiтка арм., дiам.3 мм 100х100мм |  | м2 | 1,5 |  |  |
| 11 | Улаштування обшивки повітророводу гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами |  | м2 | 5,5 |  |  |
| 12 | Укладання плит стельових в каркас стелі |  | м2 | 18 |  |  |
| 13 | Плити армстронг 600х600 |  | м2 | 18,9 |  |  |
|  | Роздiл 2. Сцена |  |  |  |  |  |
| 14 | Установлення каркаса з брусів |  | м3 | 3,95 |  |  |
| 15 | Улаштування покриття із деревноволокнистих плит в два шари площею покриття понад 10 м2 |  | м2 | 73,17 |  |  |
| 16 | Плити деревноволокнисті, товщина 21 мм |  | м2 | 149,26 |  |  |
| 17 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих |  | м2 | 73,17 |  |  |
| 18 | Підкладка |  | м2 | 76,82 |  |  |
| 19 | Улаштування покриття із плиток полівінілхлоридних на клеї |  | м2 | 73,17 |  |  |
| 20 | Лінолеум ПВХ (плитка) Tarkett Modulart 7 Planks 20x120 Оak Street cold Brown |  | м2 | 76,82 |  |  |
| 21 | Клей К188 Е |  | кг | 38,78 |  |  |
| 22 | Шпаклівка полімерцементна |  | кг | 1,39 |  |  |
| 23 | Монтаж торця сцени з газобетонних блоків |  | м3 | 1,26 |  |  |
| 24 | Суміш для укладання пінобетонних блоків |  | кг | 31,5 |  |  |
| 25 | Газоблок |  | м3 | 1,2474 |  |  |
|  | Роздiл 3. Люк на горище |  |  |  |  |  |
| 26 | Установлення люків у перекриттях, площа прорізу до 2 м2 |  | м2 | 0,64 |  |  |
| 27 | Влаштувати люк виходу на горище розм. 800x800 (ЕI 30) |  | шт | 1 |  |  |
|  | стремянка металева СК 27.6 -1шт |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею[ /по залiзобетонних i кам'яних опорах/] | т | 0,2065 |  |
| 29 | Сходи на горище | шт | 1 |  |
| 30 | Анкер HILTI HLС 12х100/60 | шт | 8 |  |
|  | Роздiл 4. Відновлення покриття стін коло люка на горище |  |  |  |
|  | стіни |  |  |  |
| 31 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 7,2 |  |
| 32 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 7,2 |  |
| 33 | Поліпшене фарбування стін акриловими сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 7,2 |  |
| 34 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці | м2 | 45,8 |  |
| 35 | Навантаження сміття вручну | т | 0,057 |  |
| 36 | Перевезення сміття до 20 км | т | 0,057 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-02 на Вентиляція |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Вентиляція |  |  |  |
| 37 | Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у верхню зону, масою до 10 кг | шт | 4 |  |
| 38 | Дифузор вихровий регульований | шт | 4 |  |
| 39 | Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих | шт | 2 |  |
| 40 | Шумопоглиначі розм. 800х350 | шт | 2 |  |
| 41 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2 | грати | 5 |  |
| 42 | Решітка вентиляційна РД 600 | шт | 5 |  |
|  | Роздiл 2. Підключення води до вент.установки |  |  |  |
| 43 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | м | 18 |  |
| 44 | Труба ф 40 для водопостачання | м | 16 |  |
| 45 | Хомут із шурупом діам.40мм | шт | 10 |  |
| 46 | Коліно 90 d 40 | шт | 20 |  |
| 47 | Коліно 45 d 40 | шт | 2 |  |
| 48 | Перехідник, D = 40 мм на 1'' зовнішня різьба | шт | 5 |  |
| 49 | Коліно тато-мама 1'' | шт | 2 |  |
| 50 | Трійник 1/2'' внутрішня різьба | шт | 3 |  |
| 51 | 1'' ніпель | шт | 2 |  |
| 52 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 4 |  |
| 53 | крани з американкою джакоміні 1'' | шт | 4 |  |
| 54 | кутові американки 1 '' | шт | 2 |  |
| 55 | Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм | шт | 1 |  |
| 56 | Кран зливний | шт | 1 |  |
| 57 | Установлення кранів повітряних | комплект | 2 |  |
| 58 | Автоматичні розвоздушки | шт | 2 |  |
| 59 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 18 |  |
| 60 | Теплоізоляція для труби 40мм | м | 18 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-03 на Монтаж підйомника |  |  |  |
| 61 | Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю 500 кг | шт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | Ліфт вантажний, малий, загального призначення, вантажопідйомністю до 160 кг, на 2 зупинки | ліфт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-04 на Придбання пійомника |  |  |  |
| 63 | Мобільний сходовий транспортер | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-05 на Електропостачання |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Комутація щитків |  |  |  |
|  | ***щит ВРП*** |  |  |  |
| 64 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А | шт | 1 |  |
| 65 | Ввідний перекидний рубильник 1-О-2, Ін=250 А, 400 В, 3р з рукою на панель | шт | 1 |  |
| 66 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А | шт | 1 |  |
| 67 | Автоматичний вимикач ІН=160 А, 3п | шт | 1 |  |
| 68 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А | шт | 3 |  |
| 69 | Автоматичний вимикач ІН=80 А, 3п | шт | 1 |  |
| 70 | Диференційний автоматичний вимикач Ін=32А, 4р ,100мА | шт | 2 |  |
| 71 | Шина мідна 10х60 мм | м.п | 15 |  |
| 72 | Ізолятор ступінчастий ИС2-25 (М8) силовой | шт | 4 |  |
| 73 | DIN рейка 1м | шт | 1 |  |
|  | ***щит ЩЖСЦ*** |  |  |  |
| 74 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А | шт | 13 |  |
| 75 | Ввідний автоматичний вимикач Ін=32А, 3р | шт | 1 |  |
| 76 | Диференційний автоматичний вимикач Ін=20А, 2р ,30мА | шт | 12 |  |
|  | ***Щит Кінорупка*** |  |  |  |
| 77 | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг | шт | 1 |  |
| 78 | Щит на 24 модуля для внутрішньої установки | шт | 1 |  |
| 79 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А | шт | 2 |  |
| 80 | Ввідний автоматичний вимикач Ін=32А, 3р | шт | 1 |  |
| 81 | ПЗВ 63А 30мА, 2 полюси, тип А | шт | 1 |  |
| 82 | Клемна коробка під ДІН | шт | 2 |  |
| 83 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 6 |  |
| 84 | Вимикач автоматичний Ін=10А, 1р | шт | 3 |  |
| 85 | Вимикач автоматичний Ін=16А, 1р | шт | 3 |  |
|  | ***Приміщення гримерка+ кабель для вентиляції*** |  |  |  |
| 86 | Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 50 см2 | м | 50 |  |
| 87 | Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см | шт | 5 |  |
| 88 | Прокладання Коробів | м | 6 |  |
| 89 | Короб 25х25 | м | 6,06 |  |
| 90 | Прокладання проводу при схованій проводці | м | 50 |  |
| 91 | Кабель 3х2,5мм2 | м | 30 |  |
| 92 | Кабель 3х1,5мм2 | м | 20 |  |
| 93 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у коробах | м | 65 |  |
| 94 | Кабель з мідними жилами ВВГнгд 3х4 | м | 65 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних | шт | 1 |  |
| 96 | Вимикач одноклавішний для внутрішньої установки ІР20 Asfora | шт | 1 |  |
| 97 | Коробка установча | шт | 1 |  |
| 98 | Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці | шт | 4 |  |
| 99 | Розетка одинарна 220В з заземл. контакт. для внутр. установки 16А Asfora Schneider Electric | шт | 4 |  |
| 100 | Коробка установча | шт | 4 |  |
| 101 | Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2 | шт | 1 |  |
| 102 | Бра лед лінза Люмінаріа 3000К | шт | 1 |  |
| 103 | Монтаж світильників для ламп розжарювання: люстри та підвісні світильники з кількістю ламп до 5 | шт | 1 |  |
| 104 | Стельовий світильник LED 22W 3000K/4000K | шт | 1 |  |
| 105 | Закладення бетоном в бетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2 | м3 | 0,5 |  |
|  | Роздiл 2. Світильники |  |  |  |
| 106 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 | шт | 49 |  |
| 107 | Світильники Лед панель 60*60 4200К 45 вт | шт | 49 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-06 на Перила |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Перила |  |  |  |
| 108 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм | шт | 82 |  |
| 109 | Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм | шт | -82 |  |
| 110 | Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м | т | 0,02 |  |
| 111 | Анкер двохрозпірний 10x200 мм EXPERT FIX | шт | 82 |  |
| 112 | Гайка М10 | шт | 82 |  |
| 113 | Шайба М10 | шт | 82 |  |
| 114 | Виготовлення металевих перил | т | 0,4 |  |
| 115 | Труба профільна 40х40 | м.п. | 11 |  |
| 116 | Труба профільна | м.п. | 65 |  |
| 117 | Сталь листова заставна пластина з отворами 150x150x5 мм | шт | 22 |  |
| 118 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т | т | 0,4 |  |
| 119 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010 | м2 | 15 |  |
| 120 | Ґрунтовка по металу | т | 0,00213 |  |
| 121 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ЕП-140 | м2 | 15 |  |
| 122 | Емаль | кг | 1,95 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-07 на Інклюзія в санвузли |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Монтаж технологічного обладнання |  |  |  |
| 123 | Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо | шт | 17 |  |
| 124 | Поручень відкритий | шт | 2 |  |
| 125 | Поручень стіна-підлога | шт | 2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 126 | Стілець для душу | шт | 1 |  |
| 127 | Тримачі в туалети (для людей похилого віку) | шт | 4 |  |
| 128 | Карніз для душа | шт | 1 |  |
| 129 | Тримач лійки | шт | 1 |  |
| 130 | Шторка для душа з кільцями | шт | 1 |  |
| 131 | Мильничка з присосками | шт | 1 |  |
| 132 | Гачки для рушника та одягу на присосках | шт | 4 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-08 на Фасад |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Кутники зовнішні |  |  |  |
| 133 | Улаштування оздоблювальних кутників на фасад | м | 32 |  |
|  | Роздiл 2. Освітлення по фасаду |  |  |  |
| 134 | Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами | шт | 4 |  |
| 135 | Світильник зовнішнього освітлення, 6W 3000K IP54 (108*80) 14668 | шт | 4 |  |
| 136 | Болти з гайками | шт | 8 |  |
|  | Роздiл 3. Водостічна система |  |  |  |
|  | **Навішування водостічних труб і ринв** |  |  |  |
| 137 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | м | 12 |  |
| 138 | Ринва водостічна | м | 6 |  |
| 139 | Ліка ринви (водоприймач) | шт | 1 |  |
| 140 | Заглушка ринви | шт | 2 |  |
| 141 | Кріплення ринви 110мм | шт | 12 |  |
| 142 | Труба водостічна | м | 6 |  |
| 143 | Коліно 45град ф110 | шт | 4 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-09 на Блискавкозахист |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Блискавкозахист |  |  |  |
| 144 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зi сталi штабової, перерiз полоси 40х4мм | м | 3,2 |  |
| 145 | Полоса 40х4 мм | м п | 3,2 |  |
|  | Локальний кошторис 04-01-01 на Котельня. Будівельні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 146 | Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт | м2 вп | 110 |  |
| 147 | Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі | м2 | 15 |  |
| 148 | Розбирання покриття підлоги з плиток керамічних | м2 | 10 |  |
|  | Роздiл 2. Фасад |  |  |  |
| 149 | Грунтування поверхні | м2 | 97,79 |  |
| 150 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 19,542 |  |
| 151 | Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм при теплоізоляції зовнішніх стінових будівельних конструкцій із застосуванням систем утеплення CERESIT MB чи CERESIT ППС | м2 | 97,79 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 152 | Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Сeresit CT 137, зерно 1,5 мм | м2 | 97,79 |  |
| 153 | Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці силікатною фарбою Ceresit CT 54 | м2 | 97,79 |  |
| 154 | Кутик перфорований 100х100 (160 г/м2) | м | 27,5 |  |
| 155 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів | м | 3,7 |  |
| 156 | Підвіконники металеві | м | 4,07 |  |
| 157 | Планки привіконні | м.п | 27,5 |  |
| 158 | Піна монтажна 750 мл | шт | 1 |  |
| 159 | Самонарізи | шт | 11 |  |
| 160 | Герметик | шт | 1 |  |
|  | відкоси |  |  |  |
| 161 | Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону | м2 | 4,244 |  |
| 162 | Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм при теплоізоляції зовнішніх стінових будівельних конструкцій із застосуванням систем утеплення CERESIT MB чи CERESIT ППС | м2 | 4,244 |  |
| 163 | Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Сeresit CT 137, зерно 1,5 мм | м2 | 4,244 |  |
| 164 | Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці силікатною фарбою Ceresit CT 54 | м2 | 4,244 |  |
| 165 | Кутик перфорований 100х100 (160 г/м2) | м | 23,342 |  |
|  | Роздiл 3. Інші роботи |  |  |  |
| 166 | Установлення вентиляційних решіток | грати | 1 |  |
| 167 | Решітки вентиляційні | шт | 1 |  |
| 168 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 10 |  |
| 169 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,076153 |  |
| 170 | Квадрат сталевий 14/14 | т | 0,076153 |  |
| 171 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 32 мм | шт | 16 |  |
| 172 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,076153 |  |
| 173 | Труба профільна | м.п. | 10 |  |
| 174 | Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парапетів та ін.] масою до 0,5 т | шт | 1 |  |
| 175 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз | м2 | 4,9651756 |  |
| 176 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ЕП-140 | м2 | 4,9651756 |  |
|  | Роздiл 4. Відмостка |  |  |  |
| 177 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 6,35 |  |
| 178 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 6,35 |  |
| 179 | Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см | м2 | 25,4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Локальний кошторис 07-01-01 на Монтаж автобусної зупинки |  |  |  |
| 180 | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2 | м3 | 0,5 |  |
| 181 | Бетонування опор | м3 | 0,5 |  |
| 182 | Установлення закладних деталей | т | 0,04 |  |
| 183 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т | т | 0,8 |  |
|  | - Автобусна зупинка ( після монтажу передається замовнику) |  |  |  |
| 184 | Готові конструкції автобусної зупинки | комплект | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 07-02-01 на Зовнішнє освітлення |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Підготовчі роботи |  |  |  |
| 185 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | м3 | 144 |  |
| 186 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | м3 | 15 |  |
| 187 | Робота на відвалі, група ґрунтів 1 | м3 | 144 |  |
| 188 | Розбирання бетонних фундаментів | м3 | 1,25 |  |
|  | Роздiл 2. Прокладання кабелю |  |  |  |
| 189 | Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 50 мм | м | 300 |  |
| 190 | Гофра діам. 40мм | м | 300 |  |
| 191 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2 | м | 300 |  |
| 192 | Кабель АВВГнгд 5х6 мм2 | м | 306 |  |
| 193 | Зажим проколюючий | шт | 36 |  |
| 194 | Хомут | шт | 36 |  |
| 195 | Покривання прокладених у траншеї, сигнальної лентої | м | 300 |  |
| 196 | Стрічка сигнальна | м п | 300 |  |
| 197 | Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї | м | 300 |  |
| 198 | Пісок природний, рядовий | м3 | 9 |  |
| 199 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 15 |  |
| 200 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | м3 | 102 |  |
| 201 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 144 |  |
|  | Роздiл 3. Монтаж опор |  |  |  |
| 202 | Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т | опора | 1 |  |
| 203 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше | м3 | 0,12 |  |
| 204 | Світильник вуличний Nowodvorski 10633 Pathway Led Pro 1x60W 4000K 5900Lm IP65 | шт | 1 |  |
| 205 | Оголовок для стійки восьмигранної - двійний | шт | 11 |  |

У разі, якщо нижче по тексту технічні специфікації містять посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного субʼєкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. - читати "або еквівалент". В разі наявності в технічному завданні (технічній специфікації) посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, таке посилання обгрунтоване тим, що технічна специфікація сформована з відомостей обсягів робіт, які є частиною проектно-кошторисної документації, яка розроблена проектною організацією та затверджена ЕКСПЕРТНИМ ЗВІТОМ

6.       Очікувана вартість предмета закупівлі:  2 983 009,00 грн з ПДВ.