«Підтримка та обслуговування камер відеоспостереження»,

код 50340000-0 Послуги з ремонту і технічного обслуговування аудіовізуального та оптичного обладнання за ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник"

На виконання постанови КМУ від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» у зв’язку із необхідністю проведення закупівлі «Підтримка та обслуговування камер відеоспостереження», код 50340000-0 Послуги з ремонту і технічного обслуговування аудіовізуального та оптичного обладнання за ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник"для потреб Управління адміністрування послуг департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради  забезпечити оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення на власному веб-сайті.

1. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником:

«Підтримка та обслуговування камер відеоспостереження»,

код 50340000-0 Послуги з ремонту і технічного обслуговування аудіовізуального та оптичного обладнання за ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник"

2. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Служба підтримки виконавця повинна забезпечувати:

- Підтримку працездатності відеообладнання замовника в безперервному режимі – 24/7.

- Постійний та безперервний моніторинг працездатності відеообладнання в системі моніторингу служб і станів комп’ютерної мережі.

- Перегляд відео в режимі реального часу.

- Вивантаження та збереження відеозаписів при зверненні замовника на такі ресурси, час виконання не більше 2-х годин, але не менше часу вивантаження відеозапису:

  - флеш накопичувачі;

  - безпосередньо на накопичувач персонального комп’ютера користувача.

  - в хмарне сховище замовника.

- Підключення камер відеоспостереження, що розташовані за адресами:

- м. Львів: просп. Червоної Калини, 72а; вул. Шевченка, 374; вул. І. Виговського, 32; вул. К. Левицького, 67; вул. М. Хвильового, 14а; вул. Генерала Чупринки, 85; пл. Ринок, 1. Липинського,11

- м. Дубляни: вул. Т. Шевченка, 4

до центрального мережевого відеореєстратора, розташованого в приміщенні Ратуші       за адресою: м. Львів, пл. Ринок, 1.

- Підключення камер відеоспостереження, що розташовані за адресами:

- смт Рудне, вул. М. Грушевського, 55;

- смт Брюховичі, вул. В. Івасюка, 2а;

- м. Винники, вул. Галицька, 12

до локальних відеореєстраторів, що розміщені у комутаційних шафах за відповідними адресами встановлення камер.

- Присвоєння IP адрес, що входить до складу підмережі відеонагляду, структури мережі ЛМР (окремий VLAN мережі ЛМР для всіх  IP камер).

- Виконавець повинен забезпечити канали звʼязку мережевими пристроями другого рівня L2 або вище між всіма підрозділами де забезпечується відеонагляд

- Забезпечити площадку для розміщення відеореєстраторів у приміщенні з обмеженим доступом на території виконавця (Забезпечити місце для встановлення відеореєстраторів у контрольованому приміщенні на території виконавця).

- Відновлення працездатності та/або усунення несправностей відеообладнання протягом 24 годин (не більше), час виконання робочі дні, робочі години.

- Термін зберігання інформації - не менше 1 місяця.

- Забезпечення надання послуги не пізніше чим через 3 дні з дати укладання договору.

- Наявність підтримки користувачів (відділ, служба, центр). Виконавець здійснює підтримку користувачів (замовника) у робочий час замовника як віддалено так і локально за адресою замовника/встановленого обладнання.

- Належна підтримка замовника здійснюється виконавцем через багатоканальну лінію зв’язку.

- Служба підтримки виконавця щодо надання послуг з обслуговування локальної комп’ютерної мережі повинна забезпечувати наступне:

  - Реєстрація звернень в єдиній ITSM системі;

  - Супровід заявки до моменту повного вирішення звернення;

  - Зворотній зв’язок з користувачем (замовником) після закриття звернення;

СПЕЦИФІКАЦІЯ відеообладнання

| Назва відеореєстратора | Кількість |
| --- | --- |
| Dahua DHI-NVR4432-4KS2 | 3 |
| DHI-XVR4104C | 2 |
| DAHUA DH-NVR4216-4KS2 | 1 |
| DHI-XVR5116 hs-x | 1 |

| Назва IP камери | Кількість | Розміщення |
| --- | --- | --- |
| H-IPC-K35AP | 8 | м. Львів, вул. Ч.Калини, 72а |
|  | 6 | м. Львів, вул. Шевченка, 374 |
|  | 11 | м. Львів, вул. Виговського, 32 |
|  | 8 | м. Львів, вул. Хвильового, 14а |
|  | 1 | смт. Рудно, вул.Грушевського, 55 |
| DH-IPC-HFW1431SP | 1 | м. Львів, вул. Хвильового, 14а |
|  | 2 | м. Львів, вул. Шевченка, 374 |
|  | 1 | м. Дубляни, вул. Т.Шевченка, 4 |
| DH-IPC-K100A | 5 | м. Львів, пл. Ринок, 1 |
| DH-IPC-HFW1230SP | 12 | смт. Брюховичі, вул.В.Івасюка, 2а |
|  | 1 | смт. Рудно, вул.Грушевського, 55 |
|  | 2 | м. Львів, пл. Ринок, 1 |
| DH-IPC-HDW1230T1P-S4 | 2 | м. Винники, вул.Галицька, 12 |
| Imou IPC-K42AP | 11 | м. Львів, вул. Левицького, 67 |
| DH-IPC-HDBW1320E | 4 | м. Львів, вул. Чупринки, 85 |
| DH-IPC-HDW1220S | 4 |  |
| Dahua DH-IPC-K35AP |
|  | 14 | м. Винники, вул.Галицька, 12 |
|  | 13 | смт. Рудно, вул.Грушевського, 55 |
|  | 2 | м. Львів вул. Чупринки, 85 |
| Dahua DH-IPC-K42AP | 5 | м. Дубляни, вул. Т.Шевченка, 4 |
| DH-IPC-HDBW1431EP-S4 | 6 | м. Львів, вул Липинського,11 |

Адреси підрозділів де забезпечується відеонагляд:

- м. Львів, вул. Ч. Калини, 72а;

- м. Львів, вул. Шевченка, 374

- м. Львів, вул. Хвильового, 14а

- м. Львів, вул. Виговського, 32

- м. Львів, пл. Ринок, 1

- м. Львів, вул. Левицького, 67

- м. Львів, вул. Г. Чупринки, 85

- м. Дубляни, вул. Т. Шевченка, 4

- смт. Рудно, вул. Грушевського, 55

- смт. Брюховичі, вул. В.Івасюка, 2а

- м. Винники, вул. Галицька, 12

- м. Львів, вул. Липинського,11

Кількість камер – 117 шт

3. Очікувана вартість та/або розмір бюджетного призначення:

- Очікувана вартість предмета закупівлі – 245 466,00  грн

При визначенні очікуваної вартості замовник враховував методи визначення очікуваної вартості предмету закупівлі, що визначені в Наказі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості

предмета закупівлі», з урахуванням інформації про ціну послуги, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі в електронній системі закупівель «Prozorro» та запланованих бюджетних призначень на 2026  рік.