Повідомлення ПМП «Вітас»

Про клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

- Повне найменування суб’єкта господарювання: Приватне мале підприємство «Вітас»;

Скорочене найменування суб’єкта господарювання: ПМП «Вітас»

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 19140927;

- Місцезнаходження суб’єкта господарювання: 80383, Львівська обл., Львівський р-н, Львівська ТГ, м. Львів, вул. Київська, 18А;

Контактний номер телефону:  (067) 671-15-81;

Електронна пошта: vitaslviv@gmail.com;

- Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: 79047, Львівська обл., Львівський р-н, Львівська ТГ, м. Львів, вул. Торф’яна, 25;

- Мета отримання дозволу на викиди: Отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту;

- Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: Виробнича діяльність, яку здійснює ПМП «Вітас» не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

- Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування: ПМП «Вітас» - це авторемонтний комплекс, де виробляється теплова енергія. (КВЕД: 45.20 – Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів). Джерелами викидів забруднюючих речовин на проммайданчику є: димова труба котельні.

- Відомості щодо видів та обсягів викидів: Азоту діоксид – 0,007672 т/рік; Вуглецю оксид – 0,110309 т/рік; Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,003150 т/рік; Метан – 0,000281 т/рік; Діоксид вуглецю – 5,781138 т/рік; Оксид діазоту – 0,000225 т/рік.

- Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання: Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря і не мають виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування. Впровадження заходів щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання не передбачено;

- Перелік заходів щодо скорочення викидів: Не передбачено;

- Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: Не передбачено;

- Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: Для визначення рівня забруднення атмосферного повітря в районі розташування виробничого майданчика ПМП «Вітас» було проведено розрахунок розсіювання забруднюючих речовин від викидів стаціонарних джерел підприємства та заміри концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі санітарно-захисної зони. Ні для одного з дозволених викидів не перевищуються граничнодопустимі рівні викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Інші викиди в атмосферу, що чинять суттєвий вплив відсутні. Викиди забруднюючих речовин не перевищують гігієнічних нормативів та відповідають вимогам чинного законодавства;

- Адреса обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди: Львівська обласна державна адміністрація (Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації) 79000, Львівська обл, м. Львів, пл. Андрія Парубія, 1; (79026, Львівська обл, м. Львів, вул. Стрийська, 98), електронна пошта: envir@loda.gov.ua, телефон: 0322 387 383.

- Строки подання зауважень та пропозицій: Пропозиції та рекомендації просимо надсилати протягом 30 днів з дня опублікування.