Повідомлення ЛМКП «Львівтеплоенерго»

Про клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

- Повне найменування суб’єкта господарювання: Львівське міське комунальне підприємство «Львівтеплоенерго»;

Скорочене найменування суб’єкта господарювання: ЛМКП «Львівтеплоенерго»;

- Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 05506460;

- Місцезнаходження суб’єкта господарювання: 79040, Львівська обл., м. Львів, вул. Д. Апостола, 1;

Контактний номер телефону:  (032) 267-31-31;

Електронна пошта: office_lte@lte.lviv.ua;

- Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика:

Львівська обл., Львівський р-н, м. Львів;

Відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 жовтня 2023 р. ”Про організацію захисту та забезпечення безпеки функціонування об’єктів критичної інфраструктури та енергетики України в умовах ведення воєнних дій” фактична адреса розташування промислового майданчика не надається.

- Мета отримання дозволу на викиди: Отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкта;

- Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: Проходження процедури ОВД не є необхідним, оскільки об’єкт введений в експлуатацію до введення в дію Закону України «Про ОВД», що визначено ст. 17 цього закону в п 1 і 2. Також за період експлуатації об’єкт не зазнавав змін передбачених пунктом 22 частини другої та пунктом 14 частини третьої статті 3 Закону України «Про ОВД».

- Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): ЛМКП «Львівтеплоенерго» займається виготовленням теплової енергії для бюджетних, комерційних організацій та для населення. (КВЕД: 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря). Для опалення та гарячого водопостачання житлово-комунального сектору  в котельні встановлено три газові водогрійні котли КВ-ГМ-50. Джерелом викидів на проммайданчику є димова труба, що організована від трьох вищезгаданих котлів;

- Відомості щодо видів та обсягів викидів:

азоту діоксид – 76,959 т/рік; вуглецю оксид – 13,979 т/рік; метан – 0,826 т/рік; діоксид вуглецю – 48552,301 т/рік; оксид діазоту – 0,083 т/рік;

- Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання: Підприємство належить до першої групи об’єктів за ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря та має виробництва й технологічне устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування. Заплановано заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, а саме: встановлення автоматики управління процесом горіння палива у котлах та газоаналізатора-сигналізатора димових газів;

- Перелік заходів щодо скорочення викидів: З метою досягнення технологічних нормативів викидів оксидів азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту заплановано такі заходи щодо скорочення викидів: заміна газових пальників на котлах на імпортні аналоги з пониженим виходом NOx, встановлення погодо-залежного регулятора, який регулює температуру теплоносія в подаючій магістралі в залежності від температури навколишнього повітря;

- Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів:

будуть виконані у строки затверджені у дозволі на викиди.

- Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: Для визначення рівня забруднення атмосферного повітря в районі розташування котельні ЛМКП «Львівтеплоенерго» було проведено розрахунок розсіювання викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами підприємства та проведено заміри концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі нормативної санітарно-захисної зони. Для жодного з викидів не перевищуються гранично допустимі рівні викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Інші викиди в атмосферу, що чинять суттєвий вплив відсутні. Викиди забруднюючих речовин не перевищують медико-санітарних нормативів та відповідають вимогам законодавства у галузі охорони атмосферного повітря.

- Адреса обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди: Львівська обласна державна адміністрація (Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації) 79000, Львівська обл, м. Львів, вул. Винниченка, 18; (79026, Львівська обл, м. Львів, вул. Стрийська, 98), електронна пошта: envir@loda.gov.ua, телефон: 0322 387 383.

- Строки подання зауважень та пропозицій: Пропозиції та рекомендації просимо надсилати протягом 30 днів з дня опублікування.