***Обґрунтування***

***технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі***  
*(відповідно до пункту 41постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))*

***1.       Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань:***Управління адміністрування та розвитку громад департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради; пл. Ринок, 1, м. Львів, 79006; код за ЄДРПОУ —43582049 .

***2.       Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета. закупівлі (лотів) (за наявності*): Код ДК 021:2015:****60170000-0 - Прокат пасажирських транспортних засобів із водієм.**

***3.  Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:*** відкриті торги  **UA-2024-04-02-009917-a.**

***4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:***Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі складені відповідно до потреб департаменту міської агломерації Львівської міської ради та норм чинного законодавства і зазначені в тендерній документації.

***5.    Очікувані кількісні показники, Місце надання послуг:***

**Лот 1 : Послуги з централізованої охорони майна на об’єкті з реагуванням наряду охорони – відповідний код 79713000-5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування об’єкта** | **Адреса об'єкта** | **Вид охорони** | **Години охорони в дні:** | | | | | | | |
| **Робочі**  **(з - до)** | | **Передвихідні**  **(з - до)** | | **Вихідні**  **(з - до)** | **Передсвяткові**  **(з - до)** | | **Святкові**  **(з - до)** |
| 1. | Нежитлове приміщення , Відділ «Офіс Львівської громади у м. Дубляни» | вул.  Шевченка 4 | ПЦС | ц/д | 00:00  -  24:00 | ц/д | 00:00  -  24:00 | ц/д | ц/д | 00:00  -  24:00 | ц/д |
| 2. | Нежитлове приміщення Сектор «Офіс Львівської громади у с.Гряда» | вул. Шевченка 38 | ПЦС | ц/д | 00:00  -  24:00 | ц/д | 00:00  -  24:00 | ц/д | ц/д | 00:00  -  24:00 | ц/д |
| 3. | Нежитлове приміщення Сектор «Офіс Львівської громади у с. Зашків» | вул. Коновальця 110а | ПЦС | ц/д | 00:00  -  24:00 | ц/д | 00:00  -  24:00 | ц/д | ц/д | 00:00  -  24:00 | ц/д |

*.*

**Загальні вимоги:**

Надавач послуг повинен мати ліцензію на охоронну діяльність, сертифікат відповідності пункту централізованого спостереження (ПЦС) в якості центру спостереження та приймання тривожних сповіщень і послуг з централізованого спостереження (ЦСПТС) і послуг з централізованого спостереження за підохороними об’єктами, який відповідає вимогам ДСТУ ЕN 50518-2019. Даний сертифікат повинен бути виданий органом з сертифікації акредитованим Національним агенством з акредитації України у відповідності до Сфери акредитації органів з сертифікації. В якості підтвердження надати у складі пропозиції ліцензію, сертифікат та атестат про акредитацію, чинні з дати оголошення про закупівлю, і до кінця надання послуг по тендерній закупівлі».

Послуги з охорони приміщень повинні надаватись відповідно до вимог нормативних документів у сфері охоронної діяльності та умов договору.

Спостереження здійснюється за системою охоронно-тривожної сигналізації та наявність власного пульта централізованого спостереження цілодобово.

Наявність ГШР(груп швидкого реагування) в районах.

Прийом сигналів тривоги охоронно-тривожної сигналізації та реагування на них (кількість викликів не лімітовано) здійснюється цілодобово.

Технічне обслуговування охоронно-тривожної сигналізації, наявність персоналу, який обслуговує засоби сигналізації на місцях.

Для прийняття сигналів тривоги Учасник використовує пульт централізованого спостереження з цілодобовим режимом чергування операторів такого пульту, який повинен бути укомплектований штатними працівниками. На пульті централізованого спостереження Учасник забезпечує ведення електронного журналу реєстрації подій (тривога, несправність, відсутність живлення тощо) з терміном збереження запису про відповідну подію протягом не менш як 30 діб.

У разі надходження на ПЦС сигналу про спрацювання сигналізації на Об'єкті в період охорони учасник повинен:

- негайно направити підрозділ швидкого реагування на Об'єкт для вжиття заходів, спрямованих на встановлення причин спрацювань сигналізації;

- в разі необхідності сповістити Замовника або його уповноважену особу про спрацювання сигналізації на Об'єкті з метою виявлення причин спрацювання сигналізації;

- в разі виявлення слідів проникнення на Об'єкт або спроб проникнення на Об'єкт сповістити про це Замовника;

- в разі виявлення на Об'єкті в період охорони будь-яких осіб вжити заходів щодо їх затримання та передачі правоохоронним органам;

- забезпечити охорону майна на Об'єкті після спрацювання сигналізації до прибуття

на Об'єкт Замовника, але не більше 1-ї години з моменту попередження Замовника.

* візуальний контроль понад 1-у годину здійснюється за додаткову оплату;

- не розголошувати стороннім особам конфіденційну інформацію, до якої відноситься інформація про пультові коди, системи сигналізації, систему зв'язку і контролю за здійсненням охорони;

- брати участь у роботі інвентаризаційної комісії, створеної замовником для зняття залишків майна Об'єктів та визначення розміру збитків, завданих Замовнику внаслідок проникнення на Об'єкт сторонніх осіб;

- повідомляти в чергову частину Національної поліції і замовнику про факт порушення цілісності Об'єкта або збитки, заподіяні пошкодженням майна, що охороняється.

До прибуття представників територіального підрозділу Національної поліції забезпечувати недоторканість місця події;

- забезпечити охорону майна замовника, прийнятого під охорону на Об’єкті, від розкрадання, несанкціонованого проникнення, пошкодження майна, за час перебування останнього під охороною;

- один раз на місяць за письмовою (або по телефону) заявкою замовника здійснювати експлуатаційне обслуговування сигналізації та усувати її несправності;

- повідомляти в чергову частину органів внутрішніх справ і замовнику про факт порушення цілісності Об’єкта або збитки, заподіяні пошкодженням майна, що охороняється. До прибуття представників територіального органу внутрішніх справ забезпечувати недоторканість місця події;

- негайно сповіщувати уповноваженого представника Замовника у разі несвоєчасного здавання Об’єкта під охорону, та про випадки спрацювання сигналізації;

- здійснювати заходи з переобладнання (переоснащення) та/або перепрограмування технічних засобів сигналізації, встановлених на об’єктах, які знаходяться під охороною, у разі такої необхідності при переключенні їх на пульт централізованого спостереження Виконавця без додаткових грошових витрат Замовника.

Виїзд групи швидкого реагування за сигналом тривоги здійснюється на власному транспорті Учасника, обладнаного відповідно до вимог пп.2 п. 12 Постанови КМ України від 18.11.2015 № 960«Про затвердження Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності» кольорографічними схемами (написами), які ідентифікують Учасника, зокрема, його скорочене найменування, номер телефону та емблема (у разі наявності).

Місце дислокації автомобілю групи швидкого реагування повинно знаходитись біля об’єктів охорони, в межах доїзду до об’єктів від до 15 хвилин.

Надавач послуг повинен мати:

- в наявності не менше 2 (двох) ГШР у складі не менше 2 співробітників у географічних межах населеного пункту розташування об’єкту на автотранспорті реагування; в разі залучення партнерських ГШР - Договір про співпрацю/партнерство.

- наявність форми та спецзасобів;

- наявність сертифікованого пункту централізованого спостереження.

Протягом доби з моменту набуття чинності Договору, Переможець торгів власними силами зобов’язаний здійснити безкоштовну перекомутацію відповідного обладнання охоронної сигналізації на Об’єкті замовника на власний пульт охорони.

- забезпечення гарантійного ремонту існуючих засобів охоронної та тривожної сигналізації протягом дії договору.

- гарантувати забезпечення функціонування сигналізації згідно з експлуатаційною документацією шляхом здійснення профілактичних оглядів, перевірок сигналізації з метою забезпечення безперебійної її роботи, виявлення пошкоджень, які можуть привести до виходу її з експлуатації, ліквідувати несправності, які можуть бути усунені безпосередньо за місцем знаходження сигналізації.

- надавати, на вимогу замовника, виписки з бази даних ПЦС про спрацювання сигналізації на об’єктах замовника, підключених на ПЦС Виконавця (за певний період).

- забезпечувати проведення інструктажу персоналу Замовника щодо експлуатації сигналізації на Об’єкті.

У складі пропозиції Учасник для підтвердження відповідності технічним вимогам Замовника надає:

- Підтвердження наявності не менше 2 (двох) ГШР у складі не менше 2 співробітників (водій-охоронник та охоронник у кожному екіпажі) у географічних межах населеного пункту розташування об’єкту на автотранспорті реагування; в разі залучення партнерських ГШР - Договір про співпрацю/партнерство);

- Довідка в довільній формі про наявність форми та спецзасобів з їх переліком та кількістю.

- Письмове зобов’язання учасника під час виконання договору про надання охоронних послуг Замовнику додержуватись передбачених законодавством України заходів із захисту довкілля;

- На підтвердження можливості якісного надання послуг в складі пропозиції надати сертифікат ISO (9001:2015) Системи управління якістю. у сфері послуг, що є предметом закупівлі.

**Лот 2 : Послуги спостереження за ручними системами тривожної сигналізації, що встановлені на об’єктах з реагуванням наряду охорони – відповідний код 79711000-1**

Місце надання послуг:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування об’єкта** | **Адреса об'єкта** | **Вид охорони** | **Години охорони в дні:** | | | | | | | |
| **Робочі**  **(з - до)** | | **Передвихідні**  **(з - до)** | | **Вихідні**  **(з - до)** | **Передсвяткові**  **(з - до)** | | **Святкові**  **(з - до)** |
| 1. | Нежитлове приміщення, Відділ «Офіс Львівської громади у м. Дубляни» | вул.  Шевченка 4 | ТС | ц/д | 00:00  -  24:00 | ц/д | 00:00  -  24:00 | ц/д | ц/д | 00:00  -  24:00 | ц/д |
| 2. | Нежитлове приміщення Сектор «Офіс Львівської громади у с.Гряда» | вул. Шевченка 38 | ТС | ц/д | 00:00  -  24:00 | ц/д | 00:00  -  24:00 | ц/д | ц/д | 00:00  -  24:00 | ц/д |
| 3. | Нежитлове приміщення Сектор «Офіс Львівської громади у с. Зашків» | вул. Коновальця 110а | ТС | ц/д | 00:00  -  24:00 | ц/д | 00:00  -  24:00 | ц/д | ц/д | 00:00  -  24:00 | ц/д |

**Загальні вимоги:**

Надавач послуг повинен мати ліцензію на охоронну діяльність, сертифікат відповідності пункту централізованого спостереження (ПЦС) в якості центру спостереження та приймання тривожних сповіщень і послуг з централізованого спостереження (ЦСПТС) і послуг з централізованого спостереження за підохороними об’єктами, який відповідає вимогам ДСТУ ЕN 50518-2019. Даний сертифікат повинен бути виданий органом з сертифікації акредитованим Національним агенством з акредитації України у відповідності до Сфери акредитації органів з сертифікації. В якості підтвердження надати у складі пропозиції ліцензію, сертифікат та атестат про акредитацію, чинні з дати оголошення про закупівлю, і до кінця надання послуг по тендерній закупівлі».

На підтвердження можливості якісного надання послуг в складі пропозиції надати сертифікат ISO (9001:2015) Системи управління якістю у сфері послуг, що є предметом закупівлі.

Місце надання послуг:

***6.       Очікувана вартість предмета закупівлі:***46500.00 грн з ПДВ.